## Sheet1
全自动凝血分析系统主要技术参数及要求
推介产品品牌型号：
序号 | 技术参数要求 | 推介产品对应技术参数 | 备注
1 | 仪器检验结果稳定、准确，仪器故障响应迅速，能24小时及时解决。
2 | 科室现开展PT、APTT、TT、Fbg、ATⅢ、D-二聚体、FDP，凝血因子VIII、IX、XI、XII、II、V、VII、X，狼疮抗凝物。所有项目能提供产品注册证及溯源性文件。 预开展的新项目vWF、蛋白C、蛋白S等项目。
3 | 场地要求：拟放置设备场地尺寸为3.5米*1.45米，包含两个凝血分析模块。
4 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。具有多波长检测系统。
5 | 检测速度：PT检测速度≥400测试/小时，D-二聚体检测速度≥202测试/小时。可连续上样，连续出样。
6 | 急诊：具备专用急诊位，急诊样本可随时插入。
7 | 软件系统能提供实验数据保存记录，包括检测日期、标本号、样本位置、结果及反应曲线。开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。可根据审核规则对样本发送自动重做、稀释倍数或追加测试。能实时显示样本检测剩余时间。
8 | 反应杯：单个独立反应杯。
9 | 是否需要专机专用试剂？
10 | 要求上机试剂仓能保持10℃左右的冷藏功能，保证试剂的稳定性。试剂、耗材能实时监控更新余量。试剂上机能自动识别。
11 | 要求能连上医院的HIS、LIS系统。