## Sheet1
一代基因测序主要技术参数及要求
推介产品品牌型号：
序号 | 技术参数要求 | 推介产品技术参数 | 备注
1 | 拟开展项目：亲子鉴定，羊水母血污染鉴定，13、18、21、X、Y染色体多倍体的快速产前辅助诊断，遗传病检测（如脆性X综合征、脊肌萎缩症SMN基因检测、遗传性耳聋基因检测），法医鉴定，肿瘤基因检测（如BRAF、BRCA1/2、TP53、NF1、RB基因突变检测），肿瘤个体化用药基因检测（XRCC1、UTG1A1、EGFR、K-RAS、K-RAS/BRAF、C-kit基因检测），血液病诊断及用药检测（如白血病融合基因检测、药物基因组学BCR-ABL1、APL、ATRA、PML-RARAD基因检测），HLA分型，细菌、真菌、病毒鉴定及耐药检测，NGS数据验证，并支持科研用途的Sanger测序和片段分析。
2 | 仪器分析原理：基于经典Sanger法测序原理。
3 | 一次可同时进行≥8道毛细管电泳分析。
4 | 可同时进行≥5色荧光的实时检测。自动剔除干扰峰。
5 | 毛细管：兼容36cm，50cm等多种长度的毛细管，胶有自动涂层功能。
6 | 具备自动上样装置和自动灌胶装置，可兼容8联管、96孔。所有检测试剂实现一次上机，实现自动转板检测，在无人值守时可自动完成样本检测量≥380个样本。
7 | 在满足高质量QV＞20条件下，一次测序长度≥800bp或以上。DNA序列分析精度≥98％。
8 | 片段分析分辨率：对长度≤400bp的片段分析结果的分辨率最低可以至0.15bp。
9 | 测序软件要求：每一碱基判读均符合国际公认的质量评分标准，精确度达≥99%，真实反映峰高比例，精确自动辨认杂合子位置，不漏检。
10 | 具有数据收集分析软件。
11 | 具有配套的亲子鉴定分析软件。
12 | 微生物鉴定数据库：拥有微生物鉴定系统数据库，用于细菌、真菌、支原体等微生物的鉴定与溯源。
13 | 要求能连上医院的HIS、LIS系统。