附件1：

项目1：自动洗胃机

一、参数

- 绝对压力值：47-67KPa

- 自动洗胃压力：47-55KPa

- 自动洗胃进液量：≤350ml/次

- 自动洗胃吸液量：≤450ml/次

- 自动洗胃周期：<40s

- 工作噪音：≤65dB(A)

- 工作电源：AC220V±10%、50HZ±2%

- 输入功率≤80VA

- 体积：≤400*340*190mm

- 净重：≤9.2kg

- 动态数字压力显示

- 具有进出胃液量平衡功能

- 具有自动压力反馈控制系统

- 具有强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象

- 具有压力、液量双重安全保护，确保患者安全

- 具有进出胃液路分离控制结构，有效防止交叉感染

二、配置清单：

1、主机1台

2、一次性洗胃包3套

3、防尘堵4个