## A包
德宏州人民医院手术器械A包报价清单
序号 | 器械包 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考单价 | 参考总价 | 品牌型号 | 注册证/备案证号 | 单价报价 | 总价报价 | 其它
1 | 骨科常规器械包 | 测深器 | 50mm | 3 | 750 | 2250
|  | 测深器 | 90mm | 3 | 750 | 2250
|  | 自动中心化持骨钳 | 大 | 6 | 1180 | 7080
|  | 自动中心化持骨钳 | 小 | 6 | 1180 | 7080
|  | 带尖复位钳 | 大 全长230mm | 6 | 1700 | 10200
|  | 牵开拉钩 | （直大） | 3 | 460 | 1380
|  | 牵开拉钩 | （直小） | 3 | 460 | 1380
|  | 尖嘴钳 | (220直头） | 3 | 1580 | 4740
|  | 钢丝钳 | 200 | 3 | 1650 | 4950
|  | 骨剥 | （12mm） | 3 | 780 | 2340
|  | 骨剥 | （15mm） | 3 | 780 | 2340
|  | 骨剥 | （20mm） | 3 | 780 | 2340
|  | 一字起子 | 大号 | 3 | 800 | 2400
|  | 一字起子 | 小 | 3 | 800 | 2400
|  | 螺丝起子（内六角）sw3.5 | SW3.5 | 3 | 960 | 2880
|  | 螺丝起子（内六角）sw2.5 | SW2.5 | 3 | 960 | 2880
2 | 骨科常规基础器械 | 钢丝剪（双关节，圆头） | 24cm | 2 | 1050 | 2100
|  | 钢丝剪（双关节，角弯圆头） | 18cm | 2 | 1050 | 2100
|  | 钢针剪普通型（拆卸式） | 长48cm,剪切直径0.6cm | 4 | 2629 | 10516
3 | 胸科器械包 | 支气管钳 | 22cm直角 | 4 | 490 | 1960
|  | 三角肺叶钳 | 20cm直有齿 头宽18 | 2 | 417.2 | 834.4
|  | 胸骨牵开器 | 叶深45mm 叶宽65mm 行程 200mm | 2 | 1700 | 3400
|  | 血管钳 | 22.5cm 单弯 弯高22mm | 2 | 364 | 728
|  | 血管钳 | 23.0cm 单弯 弯高28mm | 2 | 364 | 728
|  | 血管钳 | 24cm 单弯H32 | 2 | 364 | 728
|  | 无损伤主动脉钳 | 22cm圆弯75×11 1×2齿 | 2 | 1518 | 3036
|  | 无损伤止血钳 | 22cm直 双齿 | 2 | 1518 | 3036
|  | 无损伤止血钳 | 20cm直 单齿 弯柄 | 2 | 1518 | 3036
|  | 无损伤肺动脉钳 | 22cm圆弯62×10 1×2齿 | 2 | 1518 | 3036
|  | 无损伤肺动脉钳 | 22cm角弯90°×20 1×2齿 | 2 | 1518 | 3036
|  | 持针钳 | 23cm细针(心脏) | 4 | 193.2 | 772.8
|  | 组织剪 | 25cm弯窄头WD 精细 | 2 | 181.2 | 362.4
|  | 肩胛骨拉钩 | 16.0cm 单头 头部75x50mm | 2 | 587.7 | 1175.4
|  | 三角肺叶钳 | 20cm直有齿 头宽27 | 2 | 417.2 | 834.4
|  | 胸腔镊 | 20cm直无钩 有定位 | 4 | 44.2 | 176.8
|  | 胸腔组织钳 | 24cm海更式 圆弯 弯柄 | 2 | 490 | 980
|  | 血管钳 | 26.5cm下腔静脉 双弯 | 2 | 900 | 1800
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 2 | 28.5 | 57
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 2 | 12.7 | 25.4
|  | 肋骨合拢器 | 16.0cm 齿条式 双爪 钝 大弧度 | 2 | 391 | 782
|  | 肋骨牵开器 | 旋转型 叶深45mm 叶宽65mm 行程 200mm | 2 | 910 | 1820
|  | 持针钳 | 22cm直 粗针0.5 镶片 | 2 | 637.4 | 1274.8
|  | 分离结扎钳 | 23cm 90°×18全齿 | 2 | 286 | 572
4 | 自动拉钩包 | 腹壁牵开器 | 梗式 三叶 双方梗（两件/套） | 2 | 880 | 1760
5 | 内固定断螺钉取出专用手术器械包（四肢钢板、脊柱内固定通用）。 | 断螺钉（克氏针）夹持钳 | 1型 | 3 | 12800 | 38400
|  | 断螺钉（克氏针）夹持钳 | 2型 | 3
|  | 骨圆凿（滚花柄） | 220*80mm | 3
|  | 断螺钉拔出器 | φ3.5mm | 3
|  | 断螺钉拔出器 | φ4.5mm | 3
|  | 断螺钉拔出器 | φ6.5mm | 3
|  | 螺钉打滑取出器 | SW1.5mm | 3
|  | 螺钉打滑取出器 | SW2.5mm | 3
|  | 螺钉打滑取出器 | SW3.5mm | 3
|  | 螺钉打滑取出器 | SW4.0mm | 3
|  | 断钉取出器（内径） | φ3.0mm | 3
|  | 断钉取出器（内径） | φ4.0mm | 3
|  | 断钉取出器（内径） | φ5.0mm | 3
|  | 断钉取出器（内径） | φ6.5mm | 3
|  | 断钉取出器（内径） | φ8.0mm | 3
|  | 断钉取出器（内径） | φ10.0mm | 3
|  | 螺钉反向旋出器 | φ2.7mm | 3
|  | 螺钉反向旋出器 | φ3.5mm | 3
|  | 螺钉反向旋出器 | φ4.5mm | 3
|  | 钨钢钻 | 60*φ3.0mm | 3
|  | 钨钢钻 | 60*φ4.0mm | 3
|  | 钨钢钻 | 60*φ5.0mm | 3
|  | 钨钢钻 | 60*φ6.0mm | 3
|  | 钨钢钻 | 60*φ7.0mm | 3
|  | 消毒盒 |  | 3
6 | 肋骨剪刀包 | 骨剪 | 34cm单关节 肋骨无钩 | 2 | 800.4 | 1600.8
|  | 咬骨钳 | 30cm双关节 直 刃22单角柄(肋骨) | 2 | 800.4 | 1600.8
|  | 肋骨骨膜剥离器 | 17cm左式 | 2 | 323 | 646
|  | 肋骨骨膜剥离器 | 17cm右式 | 2 | 323 | 646
|  | 肋骨骨膜剥离器 | 25cm平/圆 | 2 | 383 | 766
|  | 骨剪 | 22cm单关节 肋骨 | 2 | 570.4 | 1140.8
|  | 咬骨钳 | 23.0cm STILLE-RUSKIN 双关节 直型 7mm | 2 | 950 | 1900
|  | 骨锉 | 23.0cm STILLE-RUSKIN 双关节 直型 7mm | 2 | 135 | 270
7 | 肾包 | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 2 | 28.5 | 57
|  | 胸腔镊 | 20cm直无钩 | 2 | 44.2 | 88.4
|  | 持针钳（专科持针器） | 23cm左双弯 粗针0.5 镶片 | 4 | 805 | 3220
|  | 组织拉钩 | 20cm单头圆弯8(肾窦) | 4 | 124.2 | 496.8
|  | 组织拉钩 | 20cm单头圆弯12(肾窦) | 2 | 124.2 | 248.4
|  | 组织拉钩 | 20cm单头圆弯16(肾窦) | 2 | 124.2 | 248.4
|  | 肾蒂钳 | 25.0cm 圆弯无钩 R37x29 | 2 | 750 | 1500
|  | 肾蒂钳 | 25.0cm 圆弯无钩 R30x32 中式 | 2 | 750 | 1500
|  | 膀胱颈钳 | 25cm凹凸齿 弯H50 | 2 | 750 | 1500
|  | 取石钳 | 24.0cm 弯头 | 2 | 220 | 440
|  | 取石钳 | 22.5cm 大弯 弯头 | 2 | 220 | 440
|  | 肋骨牵开器 | 旋转型 叶深40mm 叶宽40mm 行程 165mm | 2 | 2550 | 5100
|  | 分离结扎钳 | 18cm 90°×18全齿 | 2 | 286 | 572
|  | 分离结扎钳 | 23cm 90°×18全齿 | 2 | 286 | 572
|  | 深部拉钩 | 36.0cm 单头 宽25mm | 2 | 93.2 | 186.4
[5 empty] | 合计 | 172697.2 |  |  |  | 0
注：1.投标报价为全包价，以人民币为结算单位，报价包括：本项目所有产品、产品的运输装卸、安装、调试、验收、维护费、保险、质保、耗材、辅材、培训、利润、后续服务、各种税费、中标服务费等全部费用。 2.各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。 3.投标报价超过最高限价做无效标书处理。