## B包
德宏州人民医院手术器械B包报价清单
序号 | 器械包 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考单价 | 参考总价 | 品牌型号 | 注册证/备案证号 | 单价报价 | 总价报价 | 其它
1 | 供应室器械包 | 小直钳 | 12.5cm | 120 | 47.04 | 5644.8
|  | 小弯钳 | 12.5cm | 120 | 47.04 | 5644.8
|  | 中弯钳 | 14Cm | 160 | 47.04 | 7526.4
|  | 布巾钳 | 14Cm | 80 | 50.8 | 4064
|  | 组织钳（皮钳） | 16Cm | 80 | 44.56 | 3564.8
|  | 持针器 | 16Cm | 50 | 52.16 | 2608
|  | 中弯钳 | 16Cm | 80 | 47.04 | 3763.2
|  | 组织剪 | 16Cm | 40 | 40.72 | 1628.8
|  | 线剪 | 16Cm | 40 | 38.16 | 1526.4
|  | 有齿镊 | 14Cm | 40 | 17.84 | 713.6
|  | 无齿镊 | 14Cm | 40 | 11.52 | 460.8
|  | 刀柄 | （4号） | 50 | 26.8 | 1340
|  | 刀柄 | （7号） | 50 | 36.96 | 1848
|  | 小拉钩 | 12.5cm 同向直角/直角 | 40 | 18.8 | 752
2 | 肠钳包 | 肠钳 | 22cm直 斜齿 | 6 | 200 | 1200
|  | 肠钳 | 22cm弯 斜齿 | 6 | 200 | 1200
|  | 止血钳 | 24cm直有钩 | 6 | 102.8 | 616.8
3 | 持物钳包 | 不锈钢镊子杯（持物钳杯） | 大号 | 20 | 15 | 300
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 20 | 89.6 | 1792
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 20 | 65.2 | 1304
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 20 | 57.3 | 1146
4 | 弹道碎石包 | 弯盘 | 大号 | 15 | 9 | 135
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 15 | 58.8 | 882
|  | 止血钳 | 16cm直全齿 | 15 | 58.8 | 882
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 15 | 65.2 | 978
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 15 | 57.3 | 859.5
|  | 刀柄 | 7号 | 15 | 36.96 | 693
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 15 | 89.6 | 1344
|  | 汤盆 | 24cm | 15 | 19 | 285
|  | 汤盆 | 22cm | 15 | 16 | 240
|  | 汤盆 | 16cm | 15 | 9 | 135
|  | 小口缸 | 8cm250ML | 15 | 16 | 240
5 | 肝胆、骨科血 管外科基础器械 | 显微止血夹 | 弹簧式小弯L50横齿(动脉) | 1 | 364 | 364
|  | 显微止血夹 | 弹簧式小弯L35横齿（动脉） | 1 | 364 | 364
|  | 显微止血夹 | 反力式直L70横齿 | 2 | 168 | 336
|  | 显微止血夹 | 反力式直L60横齿 | 2 | 168 | 336
|  | 显微止血夹 | 止血弯L37横齿H15 | 2 | 80 | 160
|  | 显微止血夹 | 止血弯L57横齿H22 | 2 | 80 | 160
|  | 显微镊 | 14cm，直，头宽1.2(钛) | 2 | 1050 | 2100
|  | 显微镊 | 18cm，直，头宽1.2钛） | 2 | 1050 | 2100
|  | 显微持针钳 | 18cm,直，头宽0.4cm带锁(钛) | 1 | 1050 | 1050
|  | 无损伤止血钳 | 14cm，圆弯1*2齿，32*8 | 2 | 1100 | 2200
|  | 无损伤止血钳 | 16cm，圆弯1*2齿，35*10 | 2 | 1100 | 2200
|  | 无损上阻断钳 | 12.5cm角弯1*2齿，30°*20 | 2 | 1518 | 3036
|  | 无损上阻断钳 | 16cm角弯1*2齿，30°*21 | 2 | 1518 | 3036
6 | 肝胆普外科基础器械 | 荷包成型器（荷包钳2把） | 26cm,钳式9齿，头长55 | 2 | 1398 | 2796
7 | 开腹器械包 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 15 | 86.2 | 1293
|  | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 15 | 86.2 | 1293
|  | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 30 | 58.8 | 1764
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 120 | 58.8 | 7056
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 90 | 65.2 | 5868
|  | 止血钳 | 22cm弯全齿 | 60 | 82.6 | 4956
|  | 止血钳 | 22cm直全齿 | 30 | 82.6 | 2478
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 90 | 60.4 | 5436
|  | 止血钳 | 18cm直有钩 | 15 | 77.9 | 1168.5
|  | 分离结扎钳 | 22cm 90°×18全齿 | 15 | 286 | 4290
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 30 | 65.2 | 1956
|  | 持针钳 | 24cm粗针 | 15 | 86.2 | 1293
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 15 | 57.3 | 859.5
|  | 组织剪 | 18cm直 | 15 | 57.3 | 859.5
|  | 组织剪 | 22cm弯 | 15 | 71.6 | 1074
|  | 组织剪 | 22cm弯窄头WD 精细 | 15 | 181.2 | 2718
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 15 | 22.3 | 334.5
|  | 医用镊 | 20cm横齿（敷料） | 15 | 28.5 | 427.5
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 15 | 14.4 | 216
|  | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 15 | 105 | 1575
|  | 深部拉钩（小S拉钩） | 20cm板式 叶宽24×100 | 15 | 93.2 | 1398
|  | 深部拉钩（中S拉钩） | 25cm板式 叶宽36×115 | 15 | 93.2 | 1398
|  | 深部拉钩（大S拉钩） | 30cm板式 叶宽48×152 | 15 | 93.2 | 1398
|  | 组织拉钩（甲状腺拉钩） | 21cm同向直角/折角2个/套 | 30 | 67.9 | 2037
|  | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 65 | 142.6 | 9269
|  | 刀柄 | 4号 | 30 | 26.8 | 804
|  | 刀柄 | 7号 | 15 | 36.96 | 554.4
|  | 压肠板 | 30cm | 27 | 30 | 810
8 | LC普通钳子包 | 弯盘 | 大号 | 15 | 9 | 135
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 15 | 86.2 | 1293
|  | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 15 | 86.2 | 1293
|  | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 90 | 58.8 | 5292
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 30 | 58.8 | 1956
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 30 | 65.2 | 1764
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 60 | 60.4 | 3624
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 30 | 65.2 | 1956
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 30 | 57.3 | 1719
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 15 | 22.3 | 334.5
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 15 | 14.4 | 216
|  | 7号刀柄 | 7号 | 15 | 36.96 | 693
9 | PVP包 | 弯盘 | 大号 | 10 | 9 | 90
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 10 | 65.2 | 652
|  | 止血钳 | 18cm直全齿 | 10 | 65.2 | 652
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 10 | 65.2 | 652
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 10 | 57.3 | 573
|  | 7号刀柄 | 7号 | 10 | 36.96 | 369.6
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 10 | 89.6 | 896
|  | 骨锤 | 22cm球平面 270g | 10 | 142.6 | 1426
|  | 汤盆 | 24cm | 10 | 19 | 190
|  | 汤盆 | 22cm | 10 | 16 | 160
|  | 小口缸 | 8cm250ml | 10 | 16 | 160
10 | 大清创包 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 80 | 60.4 | 4832
|  | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 240 | 58.8 | 14112
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 160 | 58.8 | 9408
|  | 止血钳 | 18cm直全齿 | 80 | 58.8 | 4704
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 80 | 65.2 | 5216
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 40 | 57.3 | 2292
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 40 | 57.3 | 2292
|  | 组织剪 | 18cm弯窄头WD 精细 | 40 | 181.2 | 7248
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 40 | 20.7 | 828
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 40 | 28.5 | 1140
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 40 | 12.7 | 508
|  | 组织拉钩 | 12.5cm同向直角/直角2个/套 | 80 | 23.5 | 1880
|  | 组织拉钩（甲状腺拉钩） | 21cm同向直角/折角2个/套 | 80 | 67.9 | 5432
|  | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 40 | 142.6 | 5704
|  | 4号刀柄 | 4号 | 80 | 26.8 | 2144
|  | 7号刀柄 | 7号 | 40 | 36.96 | 1478.4
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 40 | 89.6 | 3584
|  | 深部拉钩（小S拉钩） | 20cm板式 叶宽24×100 | 80 | 93.2 | 7456
11 | 胆道探针包 | 取石钳 | 20cm 穿鳃式H20(胆) | 4 | 220 | 880
|  | 取石钳 | 20cm 穿鳃式H32(胆) | 4 | 364 | 1456
|  | 分离结扎钳 | 24cm 90°×19全齿 | 2 | 360 | 720
|  | 分离结扎钳 | 22cm 65×23半齿 | 2 | 286 | 572
|  | 持针钳 | 25cm细针 | 2 | 86.2 | 172.4
|  | 胆道探条 | 2号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆道探条 | 3号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆道探条 | 4号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆道探条 | 5号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆道探条 | 6号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆道探条 | 7号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆道探条 | 8号 | 2 | 980 | 1960
|  | 胆石匙（刮勺） | 25cm，匙宽5/6 | 2 | 195.5 | 391
|  | 胆石匙（刮勺） | 25cm，匙宽8/10 | 2 | 195.5 | 391
|  | 胆石匙（刮勺） | 25cm，匙宽12/14 | 2 | 195.5 | 391
12 | 甲状腺器械包 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 5 | 89.6 | 448
|  | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 20 | 58.8 | 1176
|  | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 40 | 58.8 | 2352
|  | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 30 | 58.8 | 1764
|  | 止血钳 | 20cm弯全齿 | 20 | 74.8 | 1496
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 20 | 60.4 | 1208
|  | 扁桃体钳 | 22cm三爪 | 5 | 450.8 | 2254
|  | 止血钳 | 18cm直有钩 | 5 | 77.9 | 389.5
|  | 分离结扎钳 | 18cm 70°×12半齿 | 5 | 286 | 1430
|  | 肠夹持钳 | 18cm | 5 | 182 | 910
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 10 | 65.2 | 652
|  | 组织剪 | 18cm弯 | 10 | 57.3 | 573
|  | 组织剪 | 18cm弯窄头WD 精细 | 10 | 181.2 | 1812
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 5 | 22.3 | 111.5
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 5 | 19.1 | 95.5
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 5 | 14.4 | 72
|  | 组织拉钩 | 21cm同向直角/折角2个/套 | 15 | 67.9 | 1018.5
|  | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 5 | 105 | 525
|  | 4号刀柄 | 4号 | 10 | 26.8 | 268
|  | 7号刀柄 | 7号 | 5 | 36.96 | 184.8
13 | 阑尾器械包 | 海绵钳 | 25cm直有齿 头宽10 | 10 | 89.6 | 896
|  | 海绵钳 | 25cm直无齿 头宽10 | 10 | 89.6 | 896
|  | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 80 | 58.8 | 4704
|  | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 40 | 65.2 | 2608
|  | 止血钳 | 18cm直全齿 | 20 | 65.2 | 1304
|  | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 80 | 60.4 | 4832
|  | 止血钳 | 18cm直有钩 | 10 | 77.9 | 779
|  | 肠夹持钳 | 18cm | 10 | 182 | 1820
|  | 分离结扎钳 | 18cm 70°×12半齿 | 10 | 286 | 2860
|  | 持针钳 | 18cm粗针 | 20 | 65.2 | 1304
|  | 手术剪 | 18cm直尖 | 10 | 57.3 | 573
|  | 组织剪 | 18cm直 | 10 | 57.3 | 573
|  | 组织剪 | 22cm弯 | 10 | 71.6 | 716
|  | 组织剪 | 18cm弯窄头WD 精细 | 10 | 181.2 | 1812
|  | 组织镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 10 | 22.3 | 223
|  | 医用镊 | 25cm横齿（敷料） | 10 | 28.5 | 285
|  | 医用镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 10 | 14.4 | 144
|  | 腹壁拉钩 | 28cm圆柄式 | 10 | 142.6 | 1426
|  | 刀柄 | 4号 | 20 | 26.8 | 536
|  | 刀柄 | 7号 | 10 | 36.96 | 369.6
|  | 压肠板 | 30cm | 10 | 30 | 300
|  | 深部拉钩（小S拉钩） | 20cm板式 叶宽24×100 | 10 | 93.2 | 932
|  | 深部拉钩（中S拉钩） | 25cm板式 叶宽36×115 | 10 | 93.2 | 932
|  | 组织拉钩 | 21cm同向直角/折角2个/套 | 20 | 67.9 | 1358
|  | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 10 | 105 | 1050
14 | 碗包 | 弯盘 | 大号 | 60 | 9 | 540
|  | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 60 | 89.6 | 5376
|  | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 360 | 63.5 | 22860
|  | 汤盆 | 24cm | 60 | 19 | 1140
|  | 汤盆 | 22cm | 60 | 16 | 960
|  | 汤盆 | 20cm | 60 | 14 | 840
|  | 汤盆 | 16cm | 60 | 9 | 540
|  | 小口缸 | 8cm250ML | 60 | 16 | 960
[5 empty] | 合计： | 350376.1
注：1.投标报价为全包价，以人民币为结算单位，报价包括：本项目所有产品、产品的运输装卸、安装、调试、验收、维护费、保险、质保、耗材、辅材、培训、利润、后续服务、各种税费、中标服务费等全部费用。 2.各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。 3.投标报价超过最高限价做无效标书处理。