| 标段 | 名称 | 分类 | 数量 | 最高单价限价 （元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 更正前 | 正更后 | 该标段耗材需要提供样品 耗材的数量以采购人实际需求为准，据实结算 |
| B | 一次性射频等离子 手术刀头（1） | 耗材 | 1（暂估） | 1200 | 1400 |  |
|  | 一次性射频等离子 手术刀头（2） |  | 1（暂估） | 1400 | 1960 |  |
|  | 一次性射频等离子 手术刀头（3） |  | 1（暂估） | 1960 | 1200 |  |

（二）耗材参数

|  |  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 更正前 | 更正后 |
| 1 | 一次性射频等离子手术刀头（1） | 1.适用于甲状腺切除术，具有切割、止血、凝固、剥离、夹持、吸引于一体。带有滴注吸引通道，不焦痂、不粘刀、不产生烟雾，配合专用主机使用，低温更高效。解剖器输出对术后缝合伤口有明显平整度低温切割，对处理甲状腺和喉返神经有效保护，手柄长度≤30.0㎜，工作端长度≤132.0㎜，电极丝长度≤8.3㎜。 | 1.应用于扁桃体/腺样体切除术，UPPP和CAUP手术，具有吸引，切割，止血功能，易接触后鼻处的增生组织，刀头部有折弯标志，更易折弯：工作长度≤122mm，绝缘头直径φ≤4.4mm，弯曲角度≤30°。 |
| 2 | 一次性射频等离子手术刀头（2） | 1.应用于扁桃体/腺样体切除术，UPPP和CAUP手术，具有吸引，切割，止血功能，易接触后鼻处的增生组织，刀头部有折弯标志，更易折弯：工作长度≤122mm，绝缘头直径φ≤4.4mm，弯曲角度≤30°。 | 1.用于鼻颅底，鼻部肿瘤：手柄长度≤166.0mm，工作端长度≤150.0mm，绝缘头直径≤4.5mm。具有滴注、吸引通道，液体双通路进出，外钢管特殊材质，可方便折弯。 |
| 3 | 一次性射频等离子手术刀头（3） | 1.用于鼻颅底，鼻部肿瘤：手柄长度≤166.0mm，工作端长度≤150.0mm，绝缘头直径≤4.5mm。具有滴注、吸引通道，液体双通路进出，外钢管特殊材质，可方便折弯。 | 1.适用于甲状腺切除术，具有切割、止血、凝固、剥离、夹持、吸引于一体。带有滴注吸引通道，不焦痂、不粘刀、不产生烟雾，配合专用主机使用，低温更高效。解剖器输出对术后缝合伤口有明显平整度低温切割，对处理甲状腺和喉返神经有效保护，手柄长度≤30.0㎜，工作端长度≤132.0㎜，电极丝长度≤8.3㎜。 |