采购需求
1、 采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单价限价  
	备注

	1
	病原微生物基因测序仪设备租赁
	
	1600.00元/月/套
	租赁

	2
	测序芯片
	1批
	70元/人次
	耗材年度预计2400人次，耗材的数量以采购人实际需求为准，据实结算






















二、技术需求	Comment by YGJ: 删除设备★，耗材参数全部★
（一）设备参数
	病原微生物基因测序仪设备

	适配100M以下测序芯片
满足细菌、病毒、寄生虫等病原体核酸（DNA/RNA）tNGS检测需求
单次检测量10-40份样本
测序时长小于8小时
兼容GensLab Rhea全自动核酸提取仪或达安Smart32提取仪纯化核酸
兼容GensLab Tethys样品前处理系统，或不需要进行此处理步骤
支持与GensLab Metis分析软件对接，或自带不付费分析软件


[bookmark: _Toc10398]
（二）耗材参数
	序号
	耗材名称
	技术要求

	1
	测序芯片
	· 测序芯片：通量小于100M;适配本次投标测序仪
· 提取试剂: 适配GensLab Rhea全自动核酸提取仪或达安Smart32全自动核酸提取仪。
· 文库构建试剂：适配伯乐T-100扩增仪、宏石SLAN-96S荧光PCR仪



注：上述所描述的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，均为参考。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参加投标。
















三、商务需求
1.合同履行期限：自合同签订之日起2年，其中设备签订合同后30日内交货并安装调试验收完毕，设备租赁期限为2年；耗材根据采购人需求按批次供货，一般情况下收到采购人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内送达；
2.合同履行地点：采购人指定地点。
3.付款方式：设备租赁费及耗材费用6个月结算一次，供应商于结算次月10日前结算完毕开具发票。
4.结算方式：本项目耗材的数量以采购人实际需求为准，据实结算。
5.交货要求：供应商须按医院提供的耗材供应配送需求清单分批次进行交货。依据所签订的供应配送合同按时、按质、按量完成所有耗材的采购、运输、交货工作，保证所需耗材均能满足医院使用要求，供应配送中所产生的费用及运输途中的损耗由供应商承担。如所供医用耗材与供应配送合同要求不符，供应商须无条件更换，并承担由此产生的相关费用。
6.产品要求
（1）所提供的产品生产日期必须满足在合同签订半年内，必须是全新的（包括零部件）、符合采购文件规定、具有有关部门注册或检验或商检及生产厂家质量合格证明的产品。
（2）需要与医院信息系统相连接的设备，相应费用由中标（或成交）商承担。
（3）云南省耗材阳光挂网价有调整，供应价跟着下浮比例调整。
（4）设备要求：设备所有权属于供应商，质量、临床使用安全性、质控、故障维护由供应商负责，因设备质量问题引起的任何纠纷由供应商负责。
（5）耗材保质期：耗材运送至采购人指定地点有效期不低于货品本身有效期75%，保质期自验收合格之日起计算，库存医用耗材在有效期前1至3个月可进行更换。
7.服务要求
（1）培训:设备安装现场培训，派遣工程师现场提供培训，现场培训效果要求达到让用户操作人员熟练运用设备所有功能、一般维护保养、排除故障的技术，直至操作人员完全掌握，有必要时可外出培训。
（2）设备报修后，2小时内作出响应，12小时内有专业人员到达现场维修。
（3）设备租赁期内负责系统设备的巡检，质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养及校准均需按科室要求提供规范报告。终身负责设备的维修、优化、软件升级服务。
（4）交货时提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。
（5）包装和运输：包装须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）；如需要冷链配送的试剂耗材，配送需符合冷链要求及检测需求。 应根据项目特点提供相应的配送方案和配送保障措施等。
（6）负责安装、调试、提供完善的售后服务措施，免费提供仪器性能验证及仪器间比对。
（7）投标产品生产厂家有维修工程师，并提供联系人及联系方式。
（8）提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细。
8.验收标准:按照采购文件技术要求和商务要求进行最终验收。
9.其他要求
（1）配送服务期内如遇国家或云南省或德宏州对医用耗材采购政策变化时，采购人有权按政策规定执行。
（2）医院或上级部门有权定期不定期抽查（抽检）供应商供应配送的耗材，若发现耗材质量不达标的，医院有权退货，由供应商进行更换，所造成的损失及责任由供应商承担。
（3）因供应商所供应配送的耗材质量问题引起医疗纠纷的，供应商应承担相应的赔偿责任。
（4）因政府要求或相关规定及政策变化导致甲方不能继续履行本合同或继续履行本合同对甲方明显不公，则甲方有权解除本合同，甲乙双方不承担违约责任及任何赔偿责任。
（5）所投耗材需与所投设备配套使用。
（6）供货时提供所投产品的医疗器械注册证/备案证及附件。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

