## 全院公共耗材汇总
序号 | 耗材名称 | 用途 | 2025年使用数量 | 生产厂家 | 规格/型号 | 云南省挂网价 | 下浮率 | 价格 | 单位 | 产品注册证号 | 是否医保 | 医保码 | 是否集采 | 耗材参数
1 | 棉签 | 用于蘸取消毒液（如碘伏、酒精）清洁皮肤或伤口表面。 | 1841350
2 | 医用棉球 | 用于擦拭伤口、吸收液体或进行皮肤消毒。 | 12050
3 | 医用石蜡棉球 | 用于润滑器械（如导尿管、肛管前端），减少插管时的摩擦损伤。 | 2500
4 | 弹性绷带(弹力帽) | 用于头部包扎固定敷料，或四肢加压包扎、减少肿胀。 | 6400
5 | 一次性使用床单被罩枕套 | 铺于病床，防止交叉感染，保持床单位清洁干燥。 | 2612
6 | 医用脱脂纱布块 | 覆盖伤口或手术切口，起到吸收渗液、压迫止血的作用。 | 1021940
7 | 医用夹棉纱布块（医用护理垫） | 覆盖伤口或体表，利用其中间夹棉层增强吸收渗液能力，同时提供缓冲保护，保持创面清洁干燥。 | 16733
8 | 凡士林纱布 | 用于烧伤、褥疮等创面，防止纱布与伤口粘连，促进肉芽生长。 | 3437
9 | 一次性使用麻醉面罩 | 覆盖在患者口鼻部，连接麻醉机或呼吸机，用于输送麻醉气体或氧气以维持通气和麻醉状态。 | 767
10 | 吸氧麻醉面罩 | 覆盖在患者口鼻部，连接麻醉机或呼吸机，用于输送麻醉气体或氧气以维持通气和麻醉状态。 | 75
11 | 一次性使用输氧面罩 | 连接氧源，为缺氧患者提供较高浓度的氧气吸入。 | 1562
12 | 氧气面罩 | 连接氧源，为缺氧患者提供较高浓度的氧气吸入。 | 3158
13 | 止血海绵 | 直接敷于出血创面，通过吸水膨胀压迫止血。 | 2800
14 | 负压引流器 | 连接引流管后产生负压，持续吸出伤口或体腔内的渗液、血液。 | 4058
15 | 一次性使用冲洗袋 | 用于盛装无菌冲洗液，供伤口、膀胱或体腔冲洗使用。 | 3900
16 | 一次性使用膀胱冲洗器 | 用于膀胱冲洗，清除血块、沉积物，保持尿管通畅。 | 2895
17 | 一次性使用采血针 | 用于采集末梢血（如指尖血）或静脉血，供化验使用。 | 6800
18 | 腹带 | 用于腹部术后或产后，加压包扎、减少切口张力。 | 309
19 | 一次性无菌旋塞 | 多通道开关，用于输液或测压管路中切换液体流向。 | 13300
20 | 造口护肤粉 | 吸收造口周围皮肤渗液和汗液，保持干燥，预防刺激性皮炎。 | 143
21 | 医用固定带 | 用于骨折、脱位或扭伤后外固定，限制肢体活动。 | 372
22 | 医用牙垫（简易咬合器） | 放在上下牙齿之间，防止癫痫或昏迷患者咬伤舌头或咬瘪气管插管。 | 1182
23 | 一次性医用中单 | 铺在检查床或手术台上，吸收液体，隔离污染。 | 60379
24 | 长效抗菌材料 | 喷洒在皮肤、黏膜或导管表面，形成物理抗菌膜，预防感染。 | 808
25 | 聚乙二醇液体敷料 | 用于创面湿敷或冲洗，提供湿润环境，促进上皮化。 | 87
26 | 皮肤创面敷料（皮肤创面无机诱导活性敷料） | 释放活性离子，诱导组织再生，用于慢性难愈创面。 | 49
27 | 创面护理功能性敷料（护创液） | 以液体形式覆盖创面，抗菌、抗炎，辅助伤口愈合。 | 878
28 | 水胶体敷料 | 用于溃疡，浅表压疮、小面积轻度渗出的伤口，形成密闭湿润环境。 | 818
29 | 脂质水胶敷料 | 不粘连伤口，适用于表皮擦伤、下肢溃疡等，换药疼痛轻。 | 160
30 | 藻酸盐水胶敷料 | 高吸收性，用于中到大量渗出的伤口，如压疮、糖尿病足。 | 221
31 | 自粘性透明敷料 | 用于固定留置针、导管，或覆盖小伤口，透明易观察。 | 13350
32 | 压舌板 | 按压舌体，暴露口咽部，用于检查咽喉或口腔操作。 | 10115
33 | 导电膏 | 涂抹在电极与皮肤之间，降低电阻，提高心电信号质量。 | 57
34 | 理疗电极片 | 连接理疗仪，将电流传导至患处进行电刺激治疗。 | 21120
35 | 医用超声耦合剂 | 涂抹在皮肤与超声探头之间，排除空气，利于超声波传导。 | 7940
36 | 一次性使用心电电极 | 将人体心电信号传导至心电监护设备，以监测心脏电活动。 | 11000
37 | 一次性使用医用雾化器 | 将药液转化为微小气溶胶颗粒，供患者吸入治疗呼吸道疾病。 | 50
38 | 敷料镊 | 夹取无菌敷料、棉球等，避免手直接污染。 | 9
39 | 开口器 | 撑开患者口腔，用于检查、吸痰或置入口咽通气道。 | 9
40 | 舌钳 | 夹住并拉出舌体，防止舌后坠阻塞气道。 | 7
41 | 铣刀 | 用于锯开颅骨，形成骨窗。 | 25
42 | 无菌手术刀片 | 手术中切开皮肤、组织 | 43390
43 | 眼科剪 | 精细剪刀，用于剪切眼部组织、缝线或细小筋膜。 | 47
44 | 一次性使用眼用镊 | 一次性使用，精细镊子，用于夹持眼部组织、异物或缝针。 | 1893
45 | 一次性使用活组织取样钳 | 经内镜钳道夹取消化道、呼吸道等组织做病理检查。 | 6250
46 | 宫内节育器取出钩 | 用于钩取并取出子宫内的节育环。 | 1
47 | 子宫刮 | 刮取子宫内膜，用于诊断内膜病变或进行人工流产。 | 26
48 | 子宫颈扩张器 | 逐步扩张宫颈口，为宫腔操作做准备。 | 26
49 | 子宫探针 | 探测宫腔深度、方向和大小。 | 17
50 | 医用镊（临） | 用于外科手术/换药中夹持敷料、擦拭伤口，横齿设计防滑 | 40
51 | 组织镊（临）14cm直形 1×2钩 | 用于外科手术中夹持皮肤、筋膜等坚韧组织，带钩齿设计夹持牢固 | 40
52 | 组织钳（临）16cm 普通 头宽5 | 用于外科手术中夹持组织、皮瓣等，也可用于钳夹布巾，固定手术部位 | 80
53 | 组织拉钩（临）12.5cm | 用于外科手术中牵开组织、暴露手术视野，为操作提供清晰空间 | 40
54 | 心电主电缆 | 12针3/5导分体式心电主电缆除颤型，适用于迈瑞IPM10、cPM 10C、ePM 9M、T5等监护仪 | 35
55 | 心电主电缆 | 6针3/5导分体式心电主电缆除颤型，适用于迈瑞PM9000监护仪 | 5
56 | 心电导联线 | 5导导联线按扣式，与心电主电缆配套使用，适用于所有迈瑞型号的监护仪 | 65
57 | 心电导联线 | 小儿3导导联线夹子式，与心电主电缆配套使用，适用于所有迈瑞型号的监护 | 5
58 | 血氧主电缆 | 6针血氧主电缆，适用于迈瑞PM9000监护仪 | 30
59 |  | 7针血氧主电缆，适用于迈瑞IPM10、cPM 10C、ePM 9M、T5等监护仪 | 20
60 | 血氧传感器 | 成人软指套式血氧传感器，与血氧主电缆配套使用，适用于所有迈瑞型号的监护 | 50
61 | 血氧传感器 | 成人指夹式血氧传感器，与血氧主电缆配套使用，适用于所有迈瑞型号的监护仪 | 10
62 | 心电电缆+心电导联线 | 12针一体五导联扣式，适用于飞利浦CM10监护仪 | 5
63 | 指脉氧线 | 8针一体成人指套式，适用于飞利浦CM10监护仪 | 5
64 | 心电电缆+心电导联线 | 12针一体五导联扣式，适用于宝莱特S10监护仪 | 5
65 | 指脉氧线 | 9针一体成人指套式，适用于宝莱特S10监护仪 | 5
66 | 一次性使用有创压力传感器 | 12针有创压电缆，适用于配了有创模块的监护，如迈瑞IPM10、N1、N12等监护仪 | 2
67 | 一次性使用有创压力传感器 | 适用于雅培口电缆 | 4885
68 |  | 适用于雅培口电缆 | 155
69 |  | 适用于雅培口电缆 | 1980
70 | 一次性血氧传感器 | 新生儿 非粘贴式 | 1260
71 | 一次性使用无菌帽 | 医护人员佩戴，防止头发及头皮屑脱落污染无菌区域。 | 193600
72 | 一次性使用手术帽 | 用于手术或操作时隔离头发。 | 68000
73 | 非接触式红外体温计 | 通过红外传感器快速测量额头或耳温，无需接触皮肤。 | 51
74 | 听诊器 | 听取心音、呼吸音、肠鸣音等体内声音。 | 121
75 | 一次性使用连接管 | 用于在医疗操作中临时连接输液、测压或引流管路，以建立或延长液体/气体的通道。 | 19560
76 | 一次性使用吸引连接管 | 连接吸引器与吸头或吸管，用于术中吸引血液、积液。 | 32793
77 | 一次性使用吸引管 | 作为吸引的末端管路，伸入口咽、气道或术野中吸除分泌物。 | 2000
78 | 冲洗管路 | 连接冲洗袋与冲洗部位，输送冲洗液体。 | 2060
79 | 一次性使用口咽通气道 | 插入口腔和咽部，防止舌后坠，开放气道。 | 1310
80 | 一次性使用导尿管 | 经尿道插入膀胱，导出尿液。 | 2660
81 | 一次性使用无菌导尿管 | 经尿道插入膀胱，导出尿液。 | 1161
82 | 一次性使用乳胶导尿管 | 乳胶材质，适合短期留置导尿。 | 3960