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第1章 [bookmark: _Toc204749319][bookmark: _Toc277776488]采购公告

项目概况：德宏州人民医院血液透析机维保服务采购项目的潜在供应商应在德宏州人民医院（www.dhzyy.com）获取比选文件，并于2026年 9月 17日18时（接收到投标文件时间）前递交响应文件。
一、项目情况
（一）项目编号：DYCN-2026-034
（二）项目名称：德宏州人民医院血液透析机维保服务采购项目
（三）预算金额：72000.00（柒万贰仟元整）  
（四）采购方式：院内比选
（五）维保服务要求
见第三章
1.维设备情况
	设备名称
	品牌
	型号

	血液透析机
	费森尤斯
	4008S

	血液透析机
	费森尤斯
	4008S Online plus

	血液透析机
	费森尤斯
	4008S Version V10

	血液透析机
	费森尤斯
	4008A

	血液透析机
	费森尤斯
	5008S

	血液透析机
	山外山
	SWS-6000

	血液透析机
	宝莱特
	D800H

	血液灌流机
	健帆
	JF-800A


备注：设备数量合计45台
2.服务要求：
见第三章
（1） 血液透析机整机全保。
（2） 提供至少1名工程师驻场服务（附驻场工程师服务承诺函，格式自拟）。
（3） 日常巡检保养。
（六）合同履行期限：1年
（七）交货地点：德宏州人民医院
（八）付款方式：
年度服务期满且服务质量考核通过，甲方收到乙方开具的合法有效的发票后60至120日一次性支付年度服务费。
（九）本项目不接受联合体响应
（十）本项目的特定资格要求：
1.具备医疗器械经营许可证。
2.经营范围包含医疗设备维修/维护。（加盖公章）
二、供应商资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且提供以下证明材料；
1. 具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明。
4.提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。
5.无重大违法记录声明：提供参加此次响应活动前3年内（自本项目公告发布之日起前3年内），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）按照《政府采购货物和服务招标响应管理办法》、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》等相关要求：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.供应商应未列入失信被执行人、未列入重大税收违法失信主体、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商的信用信息查询结果以采购会现场查询的结果为准，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，视为无效响应）。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
三、获取比选文件的方式
获取比选文件的方式：从德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com），信息公开栏中获取比选文件及其他采购资料（此为获取比选文件的唯一方式）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]四、公告期限
（一）自本公告发布之日起5个工作日（2026年9月11日至2026 年9月16日）。
（二）本公告在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布。
请各报名供应商在此项目未开启响应文件之前密切关注以上网站，如此项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在此网站发布，医院不另行通知，因各供应商未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由供应商自行承担。
5、 递交响应文件截止时间、开启响应文件时间和地点
（一）递交方式：邮寄或现场递交
（二）递交响应文件截止时间：2026年9月17日18：00时（收到响应文件时间）
（三）响应文件要求：响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
（四）递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
（五）收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
（六）开启响应文件时间和地点：2026年9月18日 德宏州人民医院综合楼4楼招标室
（七）该项目无需供应商到场
六、其他补充事宜
采购信息发布及结果公告网站
本公告在德宏州人民医院官网（网址：https://www.dhzyy.com）发布，医院对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc16490][bookmark: _Toc19960][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc27698]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：德宏州人民医院
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
联系方式：0692-2211707   18088155870
（二）采购监督电话
德宏州人民医院纪检监察室：0692-2197825

德宏州人民医院
[bookmark: _Toc427678316][bookmark: _Toc427678424][bookmark: _Toc277776501][bookmark: _Toc204749332]2026年9月10日



第二章 供应商须知

有意合作的供应商请认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面都做出实质性响应，将为供应商带来风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。
一、总则
（一）适用范围：本比选文件适用于本次所述项目的采购。
（二）定义：
1.“招标人”或 “采购人”是指：德宏州人民医院。
2.“供应商”是指向采购人单位按时提交响应文件的供应商。
二、不论评审的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。采购人要求截止开启响应文件时间前，供应商进行现场踏勘的，供应商承担因踏勘现场所发生的费用。
[bookmark: _Toc134956121]三、知识产权和货物的所有权
（一）知识产权
1.采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
2．响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（二）货物的所有权
货物交付并经验收合格后，货物所有权转移至使用单位，如有第三方向货物使用单位提出侵犯其货物所有权的主张，该责任应由供应商承担。
四、关于关联企业：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
五、中标（成交）供应商不得将合同转包给其他供应商。
六、本项目不接受联合体响应。
七、质疑与投诉
[bookmark: _Hlk143534740]（一）供应商认为采购文件、评审过程和评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（三）质疑函须使用财政部制定的范本文件。质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（四）质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人有权不予答复。
（五）接收质疑函的方式：以书面或电子邮件形式递交由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。
联系单位：德宏州人民医院
联系电话：0692-2211707
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
[bookmark: _Toc140132801][bookmark: _Toc163492868]（六）质疑答复
1.采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.质疑包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑人依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
[bookmark: _Toc140132802][bookmark: _Toc163492869]（七）投诉
质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人、未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、响应保证金。
此项目无需缴纳保证金
九、比选文件编制说明
（一）比选文件的组成：
1.采购公告
2.供应商须知
3.采购项目要求
4.评审办法
5.合同格式
6.响应文件格式
7.在采购过程中由采购人所作的澄清、补充、修改、答疑书或通知，构成比选文件的组成部分。
（二）比选文件的答疑和澄清
1．采购人可以对已发出的比选文件、响应邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为比选文件、资格预审文件、响应邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应截止时间前，以发布更正公告的形式通知所有获取比选文件的潜在供应商；并顺延提交响应文件的截止时间。澄清或者修改的内容是比选文件的组成部分。
2．采购人保留对本文件的解释权。供应商在规定的时间内未对比选文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对比选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3．采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开启响应文件时间，但至少应当在比选文件要求提交响应文件的截止时间次日，将变更时间以发布更正公告的形式通知所有比选文件收受人。
4．依照《中华人民共和国政府采购法》规定，比选文件和响应文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。
十、响应文件编制说明
（一）供应商应仔细阅读比选文件，在完全了解比选文件的要求后，编写响应文件。如果没有按照比选文件要求提交全部响应证件及资料，没有对比选文件的实质性要求和条件做出响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则可能导致该响应无效。
对比选文件提出的实质性要求做出响应是指供应商必须对比选文件中标明实质性要求的资格条件、资格证明、服务要求、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于原要求的承诺。
（二）无论是否递交响应文件，供应商都应将比选文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。
（三）语言和计量单位。响应文件及供应商和采购方就响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在比选文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
（四）若供应商所投货物、服务、工程的要求与采购方的要求有偏离的，供应商应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为供应商响应文件和采购方评审的依据。
（五）供应商应根据采购要求提供货物和服务合格性以及符合比选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。
（六）响应文件构成。响应文件由下列部分构成，应按统一格式填写（格式详见第五章）。
（七）响应报价
1．供应商所提供的货物均应以人民币报价。包括采购、运输、装卸、搬运、安装、保险、税金、质保、售后维修维护服务等全费用包干。
2．供应商必须按照“第三章采购要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按确定的格式报出总价和分项价格。响应总价中包含了比选文件要求以外的内容的，在评审时不予核减。
3．同一标的物只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。
（八）响应文件的有效期
自开启响应文件之日起90天内，响应文件保持有效。响应文件有效期内，本次采购公告响应供应商不足2家的，二次采购公告时内容如无变动供应商无需重复响应。
（九）响应文件须按统一格式填写（比选文件规定要签名的地方除外）。
（十）响应文件的签署及规定，组成响应文件的各项资料均须遵守本条。
十一、响应方式
邮寄或现场递交，响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
十二、开启响应文件、评审及定标
（一）采购人按比选文件规定的时间、地点组织开启响应文件。开启仪式由德宏州人民医院主持，无特殊要求，供应商无需到场。
（二）按照医院内控制度，供应商（即于开启响应文件时间前邮寄或递交响应文件的响应单位）不足2家的，不得开启响应文件。
十三、资格审查
1.开启响应文件结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足2家的，不得评审。
2.采购人按供应商资格要求（供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）的规定对供应商响应文件中资格证明文件及采购人通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
十四、评审（详见第五章评审办法）
十五、定标
（一）采购单位按照评审小组推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商，如成交供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。
（二）最低报价不能作为成交的保证。
（三）公布成交方。采购单位自成交方确定之日起2个工作日内，将在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布，同时发出成交通知书。
十六、授予合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中标（成交）供应商响应文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。
（二）所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中标（成交）供应商响应文件作实质性修改。
（三）采购人不得向中标（成交）供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（四）采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。供应商必须在接到买方的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。
（五）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。
（六）《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对采购方和成交方具有法律效力。
（七）成交方的响应文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。
十七、其它事项
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表；



[bookmark: _Toc213143151][bookmark: _Toc12714]第三章  采购要求
[bookmark: _Toc211496960][bookmark: _Toc213143152][bookmark: _Toc213142828][bookmark: _Toc211521616][bookmark: _Toc213142795]
一、预算金额：72000.00年（柒万贰仟元整）
[bookmark: _Toc213142829][bookmark: _Toc211496961][bookmark: _Toc213143153][bookmark: _Toc211521617][bookmark: _Toc213142796]二、最高限价：72000.00年（柒万贰仟元整）
三、采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.采购标的需实现的功能或者目标：德宏州人民医院为保障医用设备正常运行、扎实做好维保工作，现就院内血液透析机维保服务进行采购。
2.落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；
（2）本项目需要落实的政府采购政策：无。
（二）依据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、财库〔2019〕38号《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》等相关法律法规，根据德宏州人民医院实际需求，编制采购标准，满足采购人使用需求。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
设备维保范围：血液透析机维保服务
服务范围：对第三章 采购需求中的第7点载明的设备进行维保服务
五、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购标的的数量：详见第三章 采购需求中的第7点
2.项目实施时间：合同签订之日起。
3.项目实施地点：德宏州人民医院。
六、采购标的需满足的服务要求、期限、效率等要求
1.服务要求：维修配件需原厂配件，维保服务符合国家、行业相关标准，满足采购人需求。
2.合同履行期限：1年。
七、采购标的的其他技术、服务等要求
本次采购为血液透析机维保服务，供应商提供的维保服务及维保后恢复的血液透析机性能必须满足下列各项技术参数及要求。下列各项技术参数及要求为本次维保服务应达到的技术标准和性能水平，供应商应通过本次维保服务使原设备达到或优于本采购文件规定的各项指标。维保完成后，应通过双方约定的检测及验收方式，对相关参数进行实测验证，经验证符合要求后才能视为维保合格。


[bookmark: _Toc213143154]设备维保信息
	设备名称
	品牌
	型号

	血液透析机
	费森尤斯
	4008S

	血液透析机
	费森尤斯
	4008S Online plus

	血液透析机
	费森尤斯
	4008S Version V10

	血液透析机
	费森尤斯
	4008A

	血液透析机
	费森尤斯
	5008S

	血液透析机
	山外山
	SWS-6000

	血液透析机
	宝莱特
	D800H

	血液灌流机
	健帆
	JF-800A


备注：设备数量合计45台
八、服务要求
（1）血液透析机整机全保。
（2）提供至少1名工程师驻场服务（附驻场工程师服务承诺函，格式自拟）
日常巡检保养。
（4）合同履行期限：1年
（5）交货地点：德宏州人民医院
九、付款方式：
年度服务期满且服务质量考核通过，甲方收到乙方开具的合法有效的发票后90至120日一次性支付年度服务费。
十、本项目不接受联合体响应
十一、本项目的特定资格要求：
①具备医疗器械经营许可证。
②经营范围包含医疗设备维修/维护。（加盖公章）
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第四章  评审办法

[bookmark: _GoBack]采购人根据采购项目特点依法依规组建评审小组，按照比选文件中规定的评审方法和标准对响应文件先进行资格性审查，再对资格性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
一、评审会议
1.评审小组组建
本项目从院内、院外选取3人或以上（单数）组成评审小组。
2.资格审查
评审小组对响应文件进行资格审查，未通过资格审查的响应文件无效，资格审查标准如下：

	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
②供应商及法定代表人在“信用中国”未被列入失信被执行人名单；供应商在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体、在“中国政府采购网”中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：以上网站均由采购人在评审时查询，若供应商或法定代表人有不良信誉，视为不满足资格要求，响应文件无效。）

	7
	本项目的特定资格要求
	①具备医疗器械经营许可证。
②经营范围包含医疗设备维修/维护。（加盖公章）




3.符合性审查
即对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。实质上响应的响应文件应该是与比选文件要求的关键条款、数量、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。评审小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
（1）响应文件报价出现前后不一致的，以及不同文字文本响应文件的解释发生异议的，按照下列规定修正：
响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对价格存在错误（不一致、计算错误、金额单位不对等）的响应，评审小组可以按上述原则进行修正，也可以直接将其响应定为无效。（请供应商务必认真审核报价）
（2）响应文件的澄清。评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式（应当由评审委小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。但不得允许供应商对响应报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
（3）无效响应文件。有下列情形之一的，作为无效响应文件处理：
· 报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
· 响应货物（或工程、服务）数量明显不能满足比选文件的要求；
· 响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；
· 不具备比选文件中规定的资格要求的；
· 响应文件未按规定的格式、内容和要求编制的（如内容填写不全，字迹模糊，难以辨认，报了选择性的品牌、规格型号、价格）；
· 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
· 响应文件数量不齐、无盖章或印章不清晰的；
· 没有报价或在一个采购项目，响应单位有两个或多个报价，又未书面声明哪一个有效的；
· 经评审专家评审认为供应商所响应产品质量明显不能满足采购方使用要求的；
· 经评审专家评审认为供应商所投产品不能满足采购方基本使用需求的；
· 符合比选文件中规定的被视为无效响应的其它条款的；
· 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的或评审小组认为应当作无效响应的其他情况；
（4）出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足两家的；
· 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
· 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
· 因重大变故，采购任务取消的。
（5）有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
· 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
· 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
· 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
· 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
· 不同供应商的响应文件相互混装；
二、商务和技术评审
（一）评审小组对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。
（二）在评审期间，供应商不得干扰和阻碍评审工作，供应商不得询问评审情况，任何影响和干扰评审工作的行为都可能导致被取消本次评审的资格，并承担相应的法律责任。
（三）在评审过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，从评审工作开始，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。否则，评委应承担法律、法规责任。
（四）评审方法及评分标准：评审采取综合评分方法进行（百分制）。
	[bookmark: _Hlk231217891]序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	一、报价部分（30 分）

	1
	响应报价
	30 分
	（1）报价得分=(评标基准价/响应报价)×30分；
评审基准价：以满足比选文件要求且响应价格最低的有效响应报价为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格统一按上述响应报价公式计算。
注：
①响应报价超过最高限价，按无效响应文件处理；
②小数点后保留 2 位小数；
③本国产品价格评审优惠：在本项目有本国产品与非本国产品共同参与竞争的前提下，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占其提供的全部产品成本之和的比例达到 80%及以上的，对其全部产品总报价给予 20%的价格扣除，即：评审价=响应报价-(响应报价*20%)。


	二、技术部分

	1
	项目实施方案
	28
	项目实施方案包含但不限于①维护保养服务方案（包含日常巡检保养方案、维修保养规程等）；②排障服务方案；③响应时间；④检修性维护方案。
以上4项每项内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的每项得7分；每缺少一项内容扣7分；每有1项缺乏针对性的扣3.5分，每有1项缺乏完整性或合理性的扣3.5分，每有1项不具备专业性或可行性的扣3.5分。
注：以上各项评审因素中：
缺乏针对性是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；
缺乏完整性或合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；
不具专业性或不可行是指：方案描述政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。


	
	服务团队人员配置
	5
	服务团队配备维修工程师，须提供该人员的厂家培训证书复印件（在满足招标文件中要求的基础上每增加一名得2.5分，满分5分）
注：投标人须提供拟派项目团队人员的所维保设备厂家的培训证书、职称证（如有）等证明材料并加盖投标人公章，无人员资料或人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。


	
	备件更换方案
	9
	根据投标人提供的备件更换方案进行综合评审，方案包括：①备件渠道及供货措施；②备件更换措施；③备件库存情况。
以上3项每项内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得 3分；每缺少一项内容扣3分；每有1项缺乏针对性的扣1.5分，每有1项缺乏完整性或合理性的扣1.5分，每有1项不具备专业性或可行性的扣1.5分。
注：以上各项评审因素中：
缺乏针对性是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；
缺乏完整性或合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；
不具专业性或不可行是指：方案描述政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。

	  三、商务部分

	
	承诺及措施
	16
	包含①质量保证承诺及措施；②售后服务承诺及措施；③违约责任承诺及措施；④培训方案承诺及措施。
以上4项每项内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得4分；每缺少一项内容扣4分；每有1项缺乏针对性的扣2 分，每有1项缺乏完整性或合理性的扣2分，每有1项不具备专业性或可行性的扣 2 分。
注：以上各项评审因素中：
缺乏针对性是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；
缺乏完整性或合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；
不具专业性或不可行是指：方案描述政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。


	
	应急响应机制方案

	8
	包含①应急预案；②应急响应机制；③应急保障体系；④可能发生的紧急故障问题分析及解决办法。
以上4项每项内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得 2分；每缺少一项内容扣2 分；每有1项缺乏针对性的扣1分，每有1项缺乏完整性或合理性的扣1分，每有1项不具备专业性或可行性的扣1 分。
注：以上各项评审因素中：
缺乏针对性是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；
缺乏完整性或合理性是指：相关方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；
不具专业性或不可行是指：方案描述政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。

	三、业绩（4分）

	
	同类项目完成情况
	4分
	每提供一个同类项目完成情况得2分，满分4分




4

（五）统计供应商综合得分
（1）评审小组按评分标准规定的评分标准和分值进行打分，并计算出供应商总得分。
（2）技术、商务部分得分由评审小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
（六）填写评审报告
1.评审小组填写、确认“德宏州人民医院比选采购记录单”内容。
2.评审小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人；最终得分相同的，按照评审报价得分由高到低顺序推荐；报价得分相同的，按照技术参数评审得分由高到低顺序推荐；技术参数分得分相同的，按照商务要求评审得分由高到低顺序推荐；当第一成交候选人拒绝与采购人签订合同的采购人可以按照比选采购记录单供应商所得分排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3.评审小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc432106535][bookmark: _Toc432194885][bookmark: _Toc20872]4.评审结果汇总完成后，不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
5.评审小组发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人书面说明情况，采购人修改比选文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人报告。
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德宏州人民医院采购

（院内采购） 


合
同
书 




签订地点:德宏州人民医院

签订日期:   年　 月　 日

项目名称：                             





甲方(需方): 
乙方(供方):               
经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款，以便双方 共同遵守、履行合同。
维保范围：   45台血透设备（详见附件清单）  
一 、服务内容和事宜
1.甲方委托乙方为甲方的设备提供保养、维护服务。具体需维护、保养的设备(以下简称设备)及数量由甲方确定。
2.具体的服务内容包括：
(1)设备维修、维护服务内容：乙方对45台设备提供全保服务。
(3)乙方向甲方提供全天24小时电话服务，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场，乙方在德宏州人民医院安排一名常驻工程师。
(4)维护维修所需的配(备)件由乙方提供，并承担因此而产生的费用。
（5）乙方在更换配件时需提供原厂全新的配件，因未提供原厂全新配件而导致的医患纠纷由乙方负责。
（6）乙方工程师需按甲方要求来登统维修记录。
3.任意一台设备停机超过3天，甲方有权要求乙方请原厂工程师前来维修，
相应费用由乙方负责。
4、 因乙方工程师不能胜任甲方维修工作，甲方有权提出更换工程师以保
证维修服务。
二 、服务期间：从2026年  月  日起至2026年  月  日止。本合同有效期内，乙方应在甲方指定地点按照本合同约定和甲方要求向甲方提供本合同项下的服务。
三 、合同价款及支付方式
1.本合同项下的合同价款为人民币         (¥    元),以上价款为乙方为甲方提供服务甲方所需支付的全部款项，包括服务费、劳务费、材料费、税费等。
2.支付方式：
甲年度服务期满且服务质量考核通过，甲方收到乙方开具的合法有效的发票后90至120日一次性支付年度服务费。
四、甲方的权利义务
1.甲方向乙方提供设备维修所需的技术资料。
2.甲方为乙方提供施工场地。
3.甲方有权对乙方所开展的工作进行监督，如乙方所进行的工作不符合甲方要求，甲 方有权要求乙方予以修改、重做。
五、乙方的权利义务
1.乙方保证：其具有符合法律法规规定的资质，有权签订并履行本合同。
2.乙方应按照本合同约定向甲方提供本合同项下的设备维护服务。乙方应于每次保养、维修、维护工作完成后向甲方提供书面报告，并由甲方对乙方工作完成情况进行确认。 如乙方所进行的工作不符合甲方要求，乙方应无条件予以修改、重做。
3.乙方应对本合同以及因履行本合同所知的甲方的商业秘密(包括但不限于甲方所 交付的所有资料)承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得将上述资料或信息透露给  任何第三方知晓，亦不得将其用于非本合同项下的任何用途，否则乙方应承担因此而产生 的责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
4.乙方应自行聘请工作人员完成本合同项下的工作并承担因此而产生的税费。
5.乙方保证：其所提供的服务符合国家相关法律法规规定和本合同约定，不会侵犯 任何第三方的合法权益，乙方在提供服务的过程中，应确保甲方设备的完整性，否则，乙 方应承担因此而产生的责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
6.未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的权利义务部分或全部转让给任何第 三方行使。
六、违约责任及争议的解决
1.由于不可抗力(不可抗力仅指自然灾害、战争、政府行为、突发的社会或政治事 件)所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但 违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起15日内提供符合法律规定的证明文 件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。
2.因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。
七、本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法 律效力。未尽事宜，由双方协商解决，并签订书面补充协议予以确定。
(以下无正文)
甲方：德宏州人民医院                 乙方：
法定代表人：                  法定代表人或授权代表：
分管领导：                   收款信息：
经办人：
地址：芒市勇罕街13号            地址：
签订日期：                       签订日期：  


维保血透机清单：



第六章   响应文件格式

[bookmark: _Toc381192514][bookmark: _Toc363657184][bookmark: _Toc471475470]封面
德宏州人民医院    采购项目


响 应 文 件


项目名称：
供应商全称（加盖公章）：
地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
日期：
[bookmark: _Toc451248259]
一、价格部分
[bookmark: _Toc451248260]（一）响应报价（唱标）一览表
[bookmark: _Toc16735][bookmark: _Toc444606624][bookmark: _Toc8654][bookmark: _Toc5951]
项目名称：                                         项目编号：                  
	服务名称
	

	服务商
	

	投标总价（元）
	大写：
小写：

	合同履行期限
	

	服务地点
	

	其他承诺或声明
	


注： 
1.响应报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.此表中的投标总价即为最终报价，不允许有任何调整，如有价格折扣，应在投标声明中列出，开标时一并予以公布，未在本表中列出的价格折扣一律不予认可。

响应人全称(加盖电子公章)：
法定代表人或其委托代理人（电子签名）：
日期：______年_____月_____日
[bookmark: _Toc451248264]二、资格性文件
（一）响应函
致德宏州人民医院：
根据你方的（采购项目名称）  的比选文件（编号），经详细研究，决定参加该采购项目的响应，至少包括以下文件。
1．封面
2．价格部分
3．资格性文件
4．商务部分
据此函，我方愿意为本次响应保证，并承诺如下：
1．按比选文件的要求，我方愿意按比选文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次采购项目的响应。
2．响应有效期为递交响应文件之日起90天，中标（成交）供应商响应有效期延至合同验收之日。
3．我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4．如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我们的响应保证金可以不予退还。
5．我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
6．我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7．我方完全服从和尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标（成交）资格。
8．一旦我方中标，我们将根据比选文件及其有效补充文件的规定，严格按照相关法律规定履行自己的责任和义务。 
9．若中标，我方保证严格遵守操作规程，安全作业，若因我方原因导致安全事故发生，我方愿承担一切责任。


法定代表人或授权代理人（签章）：
供应商全称（加盖公章）：
[bookmark: _Toc451248265]日期：    年   月  日

（二）法定代表人资格证明及供应商法定代表人授权书
1．法定代表人资格证明书
供应商名称：
姓名：性别：身份证号码：职务：
系（供应商）的法定代表人。
联系电话：
特此证明

供应商（签章）：
年  月  日

2．供应商法定代表人授权书（如无授权代理人则无需提供）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托我单位的  （姓名） 为我公司代理人，以公司名义参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。
供应商全称（加盖公章）：
联系电话：

法定代表人（签章）：
日期：  年   月   日







	

身份证扫描件
	

身份证扫描件

	

身份证扫描件
	

身份证扫描件



[bookmark: _Toc451248266]

（三）供应商资格证明材料
（以下内容为证件的，提供扫描件）

1．提供合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》原件扫描件;
2. 提供2024年或2025年的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件。如公司成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件；
3. 提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料（如公司成立未满1个月，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件或情况说明或证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；










4. 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺（如是证明材料提供原件扫描件，如是承诺格式如下）：


承诺
我公司完全具备履行合同所必需的专业技术能力

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日












5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下）。

声　　明
（1）我公司在参加此次（项目名称）比选采购前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。
（2）我公司及其法定代表人承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：

供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日










	
序号
	评审内容
	证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；提供说明，格式见附件；并（加盖公章）。

	7
	本项目的特定资格要求
	①具备医疗器械经营许可证。
②经营范围包含医疗设备维修/维护。（加盖公章）



四、技术部分

一、项目维保服务方案；
维保服务方案应包含但不仅限于：①服务承诺及保障措施（根据本采购文件第三章采购需求“七、采购标的的其他技术、服务等要求”内容逐条进行响应）、②相关专业技术情况说明、
二、服务团队人员配置
三、备件更换方案














项目实施方案
(1 维护保养服务方案（包含日常巡检保养方案、维修保养规程等）；②排障服务方案；③响应时间；④检修性维护方案。)
（按照评审办法要求提供，格式自拟）





供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月     日








服务团队人员配置
（按照评审办法要求提供，格式自拟）





供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月     日










备件更换方案
（方案包括：①备件渠道及供货措施；②备件更换措施；③备件库存情况。）
(按照评审办法要求提供，格式自拟）




供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月     日









五、商务部分
一、承诺及措施
二、应急响应机制方案
















承诺及措施
（①质量保证承诺及措施；②售后服务承诺及措施；③违约责任承诺及措施；④培训方案承诺及措施。）
（按照评审办法要求提供，格式自拟）





供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月     日
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应急响应机制方案
应急预案；②应急响应机制；③应急保障体系；④可能发生的紧急故障问题分析及解决办法
（按照评审办法要求提供，格式自拟）





供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月     日







六、同类项目完成情况表

	序号
	项目名称
	业主名称
	承担范围
	合同金额（万元）
	完成时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：附证明材料扫描件
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七、比选文件要求或供应商认为有必要提供的其它资料


