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院内谈判文件




项目名称：德宏州人民医院医疗设备计量、特种设备检测服务
项目编号：DYCN-2026-050
地    址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
联 系 人：0692-2211707 18088155870





第一章 竞争性谈判公告

	项目概况：德宏州人民医院医疗设备计量、特种设备检测服务竞争性谈判项目的潜在供应商应在德宏州人民医院（www.dhzyy.com）获取谈判文件，并于2026年11 月17日18时（接收到投标文件时间）前递交响应文件。


项目概况德宏州人民医院医疗设备计量、特种设备检测服务竞争性谈判项目的潜在供应商应在德宏州人民医院（www.dhzyy.com）获取谈判文件，并于2026年 11 月17日18时（接收到投标文件时间）前递交响应文件。
一、 [bookmark: _GoBack]项目情况
[bookmark: _Hlk166839335]1.1项目编号：DYCN-2026-050
1.2项目名称：德宏州人民医院医疗设备计量、特种设备检测服务
1.3采购方式：竞争性谈判
1.4评审方式： 竞争性谈判
1.5最终报价方式： 两轮报价方式
1.6采购需求：详见采购文件第三部分项目要求
1.7项目预算： 450000.00元
1.8服务期限：1年
1.9本项目不接受分包
1.10 采购需求：
供应商按照检测服务设备清单所列设备进行检测，检测方法按照国家相应的规程、规范或标准执行。投标人必须对招标同一标项内所有服务进行投标，不允许只投标其中的一部分，否则作无效标处理。本项目采用固定总价方式进行报价。投标人应依据采购文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、规范，自行测算出满足招标要求的投标标的的竞争性报价。投标报价为固定总价。投标报价包括完成项目范围内所有服务内容所需的人工劳务费用（食宿费、交通费等）、检测仪器使用、校准、消耗性材料（如试剂、标准物质）的设备和材料费、基础检定费、现场服务附加费（含差旅、运输、环境准备等）、加急鉴定费、证书申领费、保管费、合同期内新增计量设备检测费等所有与本合同履行相关的直接及间接费用，包括招标代理费及一切与本项目相关的支出等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及多次需求，所有费用都包含在内），其中修后复检免收费。详见采购文件第三章。本项目最高限价为45万元/年。
1.11 本项目特定资格
1.须持有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）
2.须持有市场监管部门发的《计量授权证书》（授权区域应包含本辖区）



二、供应商资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且提供以下证明材料；
1.具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明。
4.提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。
5.无重大违法记录声明：提供参加此次响应活动前3年内（自本项目公告发布之日起前3年内），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）按照《政府采购货物和服务招标响应管理办法》、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》等相关要求：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
2.供应商应未列入失信被执行人、未列入重大税收违法失信主体、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商的信用信息查询结果以开标现场查询的结果为准，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，视为无效响应）。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（四）响应人特定要求：
1.须持有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）
2.须持有市场监管部门发的《计量授权证书》（授权区域应包含本辖区）
三、获取谈判文件的方式
获取谈判文件的方式：从德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com），信息公开栏中获取谈判文件及其他采购资料（此为获取谈判文件的唯一方式）
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]四、公告期限
（一）自本公告发布之日起5个工作日（2026年11 月9日至2026 年 11  月 13 日）。
（二）本公告在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布。
请各报名供应商在此项目未开启响应文件之前密切关注以上网站，如此项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在此网站发布，医院不另行通知，因各供应商未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由供应商自行承担。
五、递交响应文件截止时间、开启响应文件时间和地点
（一）递交方式：邮寄或现场递交
（二）递交响应文件截止时间：2026年  11  月 17 日18：00时（收到投标文件时间）
（三）响应文件要求：响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
（四）递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
（五）收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
（六）开启响应文件时间和地点：2026年 11  月 19  日  德宏州人民医院综合楼4楼招标室
（七）该项目需要响应商家到场
六、其他补充事宜
采购信息发布及结果公告网站
本公告在德宏州人民医院官网（网址：https://www.dhzyy.com）发布，医院对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc27698][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc19960][bookmark: _Toc16490]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：德宏州人民医院
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
联系方式：18088155870
（三）采购监督电话
1.德宏州人民医院纪检监察室：0692-2197825


德宏州人民医院
2026年11月6日



































第二章 供应商须知

有意合作的供应商请认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，将为供应商带来风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。
一、总则
（一）适用范围：本谈判文件适用于本次所述项目的采购。
（二）定义：
1．“招标人”或 “采购人”是指：德宏州人民医院。
2．“供应商”是指向采购人单位按时提交响应文件的供应商。
二、不论评审的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。采购人要求截止开启响应文件时间前，供应商进行现场踏勘的，供应商承担因踏勘现场所发生的费用。
[bookmark: _Toc134956121]三、知识产权和货物的所有权
（一）知识产权
1.采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
2．响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（二）货物的所有权
货物交付并经验收合格后，货物所有权转移至使用单位，如有第三方向货物使用单位提出侵犯其货物所有权的主张，该责任应由供应商承担。
四、关于关联企业：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
五、中标（成交）供应商不得将合同转包给其他供应商。
六、本项目不接受联合体响应。
七、质疑与投诉
[bookmark: _Hlk143534740]（一）供应商认为采购文件、评审过程和评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（三）质疑函须使用财政部制定的范本文件。质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（四）质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人有权不予答复。
（五）接收质疑函的方式：以书面或电子邮件形式递交由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。
联系单位：德宏州人民医院
联系电话：0692-2211707
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
[bookmark: _Toc163492868][bookmark: _Toc140132801]（七）质疑答复
1.采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.质疑包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑人依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
[bookmark: _Toc163492869][bookmark: _Toc140132802]（八）投诉
质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人、未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、响应保证金。
此项目无需缴纳保证金
九、谈判文件编制说明
（一）谈判文件的组成：
1．采购公告
2．供应商须知
3．采购项目要求
4．评审办法
5．合同格式
6．响应文件格式
7.在采购过程中由采购人所作的澄清、补充、修改、答疑书或通知，构成谈判文件的组成部分。
（二）谈判文件的答疑和澄清
1.采购人可以对已发出的谈判文件、响应邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件、资格预审文件、响应邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应截止时间前，以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；并顺延提交响应文件的截止时间。澄清或者修改的内容是谈判文件的组成部分。
2.采购人保留对本文件的解释权。供应商在规定的时间内未对谈判文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3.采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开启响应文件时间，但至少应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间次日，将变更时间以发布更正公告的形式通知所有谈判文件收受人。
4．依照《中华人民共和国政府采购法》规定，谈判文件和响应文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。
十、响应文件编制说明
（一）供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解谈判文件的要求后，编写响应文件。如果没有按照谈判文件要求提交全部响应证件及资料，没有对谈判文件的实质性要求和条件做出响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则可能导致该响应无效。
对谈判文件提出的实质性要求做出响应是指供应商必须对谈判文件中标明实质性要求的资格条件、资格证明、服务要求、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于原要求的承诺。
（二）无论是否递交响应文件，供应商都应将谈判文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。
（三）语言和计量单位。响应文件及供应商和采购方就响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在谈判文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
（四）若供应商所投货物、服务、工程的要求与采购方的要求有偏离的，供应商应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为供应商响应文件和采购方评审的依据。
（五）供应商应根据采购要求提供货物和服务合格性以及符合谈判文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。
（六）响应文件构成。响应文件由下列部分构成，应按统一格式填写（格式详见第五章）。
（七）响应报价
1．供应商所提供的货物均应以人民币报价。包括所有服务内容所需的人工劳务费用（食宿费、交通费等）、检测仪器使用、校准、消耗性材料（如试剂、标准物质）的设备和材料费、基础检定费、现场服务附加费（含差旅、运输、环境准备等）、加急鉴定费、证书申领费、保管费、合同期内新增计量设备检测费等所有与本合同履行相关的直接及间接费用，包括招标代理费及一切与本项目相关的支出等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及多次需求，所有费用都包含在内），其中修后复检免收费
2．供应商必须按照“第三章采购要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按确定的格式报出总价和分项价格。响应总价中包含了谈判文件要求以外的内容的，在评审时不予核减。
3．同一标的物只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。
（八）响应文件的有效期
自开启响应文件之日起90天内，响应文件保持有效。响应文件有效期内，本次采购公告响应供应商不足2家的，二次采购公告时内容如无变动供应商无需重复响应。
（九）响应文件须按统一格式填写（谈判文件规定要签名的地方除外）。
（十）响应文件的签署及规定，组成响应文件的各项资料均须遵守本条。
十一、响应
（一）响应方式
邮寄或现场递交，响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
十二、开启响应文件、评审及定标
（一）采购人按谈判文件规定的时间、地点组织开启响应文件。开启仪式由德宏州人民医院主持，该项目供应商需到场。
（二）按照医院内控制度，供应商（即于开启响应文件时间前邮寄或递交响应文件的响应单位）不足2家的，不得开启响应文件。
十三、资格审查
1．开启响应文件结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足2家的，不得评审。
2．采购人按供应商资格要求（供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）的规定对供应商响应文件中资格证明文件及采购人通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
十四、评审（详见第四章评审办法）
十五、定标
（一）采购单位按照评审小组推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商，如成交供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。
（二）最低报价不能作为成交的保证。
（三）公布成交方。采购单位自成交方确定之日起2个工作日内，将在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布，同时发出成交通知书。
十六、授予合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和中标（成交）供应商响应文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。
（二）所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和中标（成交）供应商响应文件作实质性修改。
（三）采购人不得向中标（成交）供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（四）采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。供应商必须在接到买方的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。
（五）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（六）《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对采购方和成交方具有法律效力。
十七、其它事项
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表；























第三章  采购服务需求

[bookmark: _Hlk237870303]一、服务内容
1.服务要求：现场检/校、送检；送检费用由中标方承担；
2.上述检测清单和数量为预计，以实际开展为结算依据；
3.所有设备检测完成后需出具国家法律认可的电子证书及检测项目电子清单，电子证书和电子清单需按采购人要求分类归档后提交；
4.须承诺在法定检测周期内完成我院强制检定的所有器具；
5.服务期内，需配合医院完成计量档案的建设、管理工作；
6.①我院设备、器具可以到现场检测的一律以现场检测为主，无法现场检测的再行送检或寄检，送检、寄检由中标单位派人负责。（送、寄费用由中标（成交）单位支付）；②在计量检测工作进行中，我院随时有权对当次检测过的设备、器具情况进行抽查。
7.其他承诺：    
  现场检/校完成后7个工作日内出具证书报告，送检仪器收到后5个工作日检/校完成，1个工作日内送达设备使用现场。



























	强检器具（至少包含以下设备）

	序号
	计量器具名称
	数量
	收费标准
	折扣
	折后单价
	折后总价

	1
	心电图机
	45
	420
	　
	　
	　

	2
	多参数监护仪
	481
	600
	　
	　
	　

	3
	医用X射线辐射源
	9
	1050
	　
	　
	　

	4
	CT
	8
	2050
	　
	　
	　

	5
	血压计
	107
	24
	　
	　
	　

	6
	电子血压计
	49
	24
	　
	　
	　

	7
	动态血压监测仪
	29
	24
	　
	　
	　

	8
	焦度计
	1
	460
	　
	　
	　

	9
	验光镜片箱
	1
	3*266（片）
	　
	　
	　

	10
	验光机
	2
	470
	　
	　
	　

	11
	骨密度仪
	1
	1050
	　
	　
	　

	12
	DSA
	2
	1800
	　
	　
	　

	13
	乳腺机
	1
	1600
	　
	　
	　

	合计：
	736
	/
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	












非强检器具（至少包含以下设备）

	序号
	计量器具名称
	数量
	收费标准
	折扣
	折后单价
	折后总价

	1
	输液泵
	161
	200
	　
	　
	　

	2
	单道注射泵
	157
	200
	　
	　
	　

	3
	双道注射泵
	175
	400
	　
	　
	　

	4
	四道注射泵
	1
	800
	　
	　
	　

	5
	氧气吸入器
	83
	300
	　
	　
	　

	6
	瞳距仪
	1
	280
	　
	　
	　

	7
	医用超声诊断仪
	34
	630
	　
	　
	　

	8
	体重秤
	3
	200
	　
	　
	　

	9
	电子体重秤
	56
	200
	　
	　
	　

	10
	高频电刀
	19
	860
	　
	　
	　

	11
	除颤仪
	33
	600
	　
	　
	　

	12
	移液器（单道）
	1
	250
	　
	　
	　

	13
	血液透析机
	41
	1200
	　
	　
	　

	14
	呼吸机/麻醉机
	56
	1000
	　
	　
	　

	15
	婴儿培养箱
	60
	1200
	　
	　
	　

	16
	医用低温箱
	58
	800
	　
	　
	　

	17
	温湿度计
	49
	330
	　
	　
	　

	18
	移液器（八道）
	4
	2000
	　
	　
	　

	19
	移液器（单道）
	47
	250
	　
	　
	　

	20
	水浴锅
	2
	150
	　
	　
	　

	21
	干燥箱/培养箱
	11
	350
	　
	　
	　

	22
	医用低温箱
	4
	800
	　
	　
	　

	23
	单道注射泵
	8
	200
	　
	　
	　

	24
	I级电子天平
	2
	420
	　
	　
	　

	25
	输液泵
	3
	200
	　
	　
	　

	26
	生物安全柜
	8
	1600
	　
	　
	　

	27
	洁净工作台
	1
	1600
	　
	　
	　

	28
	耳声发射测量仪
	3
	2000
	　
	　
	　

	29
	听觉诱发电位仪
	1
	2000
	　
	　
	　

	30
	隔音室
	1
	1500
	　
	　
	　

	31
	电屏蔽室
	1
	1500
	　
	　
	　

	32
	生物显微镜
	5
	800
	　
	　
	　

	33
	离心机
	15
	400
	　
	　
	　

	34
	胎儿监护超声源
	7
	600
	　
	　
	　

	35
	血液透析机
	4
	1200
	　
	　
	　

	36
	医用磁共振成像系统
	2
	3800
	　
	　
	　

	37
	尿液分析仪
	2
	360
	　
	　
	　

	38
	血细胞分析仪
	2
	470
	　
	　
	　

	合计
	1121
	/
	　
	　
	　








第四章  评审办法
采购人根据采购项目特点依法依规组建评审小组，按照谈判文件中规定的评审方法和标准对响应文件先进行资格性审查，再对资格性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
一、评审会议
1.评审小组组建
本项目从院内、院外选取3人或以上（单数）组成评审小组。
2.资格审查
评审小组对响应文件进行资格审查，未通过资格审查的响应文件无效，资格审查标准如下：
	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
②供应商及法定代表人在“信用中国”未被列入失信被执行人名单；供应商在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体、在“中国政府采购网”中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：以上网站均由采购人在评审时查询，若供应商或法定代表人有不良信誉，视为不满足资格要求，响应文件无效。）

	7
	本项目特定资格
	1.须持有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）
2.须持有市场监管部门发的《计量授权证书》（授权区域应包含本辖区）




3.符合性审查
即对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。实质上响应的响应文件应该是与谈判文件要求的关键条款、数量、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。评审小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
（1）响应文件报价出现前后不一致的，以及不同文字文本响应文件的解释发生异议的，按照下列规定修正：
响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对价格存在错误（不一致、计算错误、金额单位不对等）的响应，评审小组可以按上述原则进行修正，也可以直接将其响应定为无效。（请供应商务必认真审核报价）
（2）响应文件的澄清。评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式（应当由评审委小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。但不得允许供应商对响应报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
（3）无效响应文件。有下列情形之一的，作为无效响应文件处理：
· 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
· 响应货物（或工程、服务）数量明显不能满足谈判文件的要求；
· 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
· 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
· 响应文件未按规定的格式、内容和要求编制的（如内容填写不全，字迹模糊，难以辨认，报了选择性的品牌、规格型号、价格）；
· 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
· 响应文件数量不齐、无盖章或印章不清晰的；
· 没有报价或在一个采购项目，响应单位有两个或多个报价，又未书面声明哪一个有效的；
· 经评审专家评审认为供应商所响应产品质量明显不能满足采购方使用要求的；
· 经评审专家评审认为供应商所投产品不能满足采购方基本使用需求的；
· 符合谈判文件中规定的被视为无效响应的其它条款的；
· 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的或评审小组认为应当作无效响应的其他情况；
（4）出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足两家的；
· 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
· 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
· 因重大变故，采购任务取消的。
（5）有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
· 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
· 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
· 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
· 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
· 不同供应商的响应文件相互混装；

二、商务和技术评审
（一）评审小组对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。
（二）在评审期间，供应商不得干扰和阻碍评审工作，供应商不得询问评审情况，任何影响和干扰评审工作的行为都可能导致被取消本次评审的资格，并承担相应的法律责任。
（三）在评审过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，从评审工作开始，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。否则，评委应承担法律、法规责任。
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计量器具检定/校准技术服务合同
 
甲方:德宏州人民医院                                                
联系人：           电话：                                                       
                        
乙方:                      
联系人：               电话：         
              
为加强对生产过程和产品质量控制，做好计量器具设备管理，确保计量测试结果的统一、准确可靠，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》及相关法律法规规定，本着平等、自愿原则，就计量器具设备检定/校准等相关事宜协商一致并达成协议如下：
    第一条、服务内容
      1、甲方自愿委托乙方对所属在用的计量器具（测量设备）进行定期检定/校准，具体所涉及的计量器具名称、数量、要求等明细清单以双方共同核实确认为准。乙方根据双方所确定的单位名称、计量器具明细清单以及对应的检测方法开展定期检定/校准工作，出具检定/校准证书/报告。乙方根据甲方工作需求提供计量标准、计量方法、计量设备选型和使用、计量数据处理等方面的计量技术咨询服务。具体检定/校准内容及费用核算见双方共同核实确认的明细清单。  
2、乙方进行检定/校准应严格执行国家标准、技术规程和规范，并对检定/校准结果及所出具的证书/报告负责。无检定/校准依据的计量器具（测量设备），由甲乙双方共同确定试验方法和评定标准进行检测，完成后提交含有检测结果、数据的校准证书或检测报告。
    第二条、合同有效期限： 自合同签订日起至      年    月    日止。
第三条、费用及支付 
1、计量检测费用按照《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》（云财非税〔2017〕12号）的规定由甲乙双方按照“谁委托、谁付费”的原则并参照《云南省计量测试技术研究院非强制检定、校准、测试技术服务指导价格目录》等优惠      %支付检测费。特种设备检验费用按云南省财政厅云价收费[2017]8号要求，特种设备检验检测费行政事业性收费项目优惠      %支付检验检测费。
2、列入《实施强制管理的计量器具目录》的计量器具按照《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年42号）有关规定，免收检定费用。
3、费用支付原则：检测工作结束15个工作日内支付，当年12月20日之前，须付清当年未支付检测费用。若发生测量设备新增、代送及修理的情况，按实际产生的费用并经甲方确认后收取。
4、以上收费所涉及的器具名称、数量、要求等明细清单以实际检定、校准和检验的情况并经双方共同核实确认为准。
5、在合同有效期内，如遇国家、云南省相关政策调整，按照国家、云南省调整后的新政策执行。
6、甲方部分计量设备乙方不具备检定/校准资质的，由乙方统一对接具备资质的机构代替甲方委托检定/校准，费用由乙方统一支付。
第四条、根据收费通知单所列仪器名称、数量及费用数额进行支付。非强制检定/校准费用，乙方均需开具给甲方增值税普通发票或增值税专用发票、非税收入收款收据，以下为收款专用唯一账户，不支付至下列账户，不视为对本协议约定费用的支付。
名称：    
纳税识别号：   
地址电话：   
开户行及账号：   
第五条、甲方对所提供的一切测量、检验设备、资料、信息的真实性、全面性、准确性、完整性负责；测量、检验设备实物不存在缺陷和瑕疵。甲方确认并承诺：若乙方在检测过程中需甲方提供满足检测目的的相关材料、信息等，则甲方承诺在收到乙方通知后五个工作日内提供，乙方接收测量设备时仅做一般性外观检查，出具证书、办理取（退）测量设备手续后发生损坏的，由甲方承担责任。 
第六条、双方约定
1、共同承诺遵守和履行保守双方技术秘密和商业秘密的义务。
2、本协议的变更应由双方协商一致，并以书面形式确定。但因国家有关法律、法规、政策变化需要更改或终止协议的，一方可以向另一方提出变更协议权利与义务的书面请求，另一方应当在   日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意。双方应严格依据国家有关法律、法规、政策执行。    
3、甲方送检时，乙方应在   个工作日内完成检定/校准工作并出具相应的证书/报告；甲方应在接到乙方检毕通知之日起   日内办理取证、取件手续。若甲方的检测设备不能在   天内退取的，应在出具证书后   日内向乙方书面告知；超过六个月不退取的，将被视为甲方放弃送检测量设备的所有权、使用权、处分权等，乙方有权自行处置甲方送检设备，所产生的不利后果由甲方自行承担，乙方不承担任何的赔偿、补偿或者其他责任。
4、乙方需到甲方工作现场进行检定/校准时，甲方应提前5个工作日通知乙方。对现场检验设备，属强制检定范围内的计量器具，在收到强检网络报检后，及时安排人员进行检验。现场检验按双方商定的时间、时限完成检验，出具证书。
    5、乙方到甲方工作现场进行检定/校准时，甲方应提供满足开展计量工作所需的相关条件，如工作场所、环境条件、交通运输、辅助人员等，并确保乙方工作人员的人身安全。若因甲方原因导致乙方人身伤害和财产损失的，甲方应承担相应的包括但不限于行政、民事赔偿等责任。
    6、未经许可，乙方不得使用涉及甲方技术秘密和商业秘密的技术资料用于本合同外的项目研发。
    7、乙方出具的校准证书/报告，应给出下次校准时间的建议，除非甲方书面声明，否则视为甲方同意。
    第七条、违约责任：
    1、甲方应按约按时足额支付检测费，不得无故拖延支付。
    2、若因甲方所提供的资料、信息等不真实、不全面、不准确、不完整而导致检测结果不准确的，甲方应自行承担不利后果。乙方享有抗辩权并有权按约定标准收取全额检验检测费。
3、若因甲方送检的检测设备的缺陷、瑕疵，造成乙方或第三方的财产损失和人身伤害的，则甲方应据实赔付。
4、若因乙方原因导致检测结果不准确的，乙方无权收取检验检测费。但有证据表明是甲方原因所致的除外。
5、甲方违反本合同承诺条款的，甲方保证所缴纳检验检测费用不得以任何理由要求乙方退还，并按照本条第一项约定承担违约责任。
 第八条、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲、乙双方所在地的人民法院起诉。
 第九条、 本协议一式     份，甲方执      份，乙方执      份，具有同等法律效力。
 第十条、本协议经双方法人或授权代表人签字并盖章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）



甲方：                          乙方： 
                                                                      法定代表人：                    法定代表人： 
分管领导：                      委托代理人：
经办人：                         经办人：  
              
年   月    日                年    月   日     



2


第六章响应文件格式

[bookmark: _Toc363657184][bookmark: _Toc471475470][bookmark: _Toc381192514]封面
德宏州人民医院    采购项目


响 应 文 件

项目名称：
供应商全称（加盖公章）：
地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
日期：

一、响应承诺书

响应承诺书
致：
我方在此声明，我方以下事项进行承诺：
（1） 在本次谈判中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；
（2） 在本次谈判中我公司无向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；
（3） 在本次谈判中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；
（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；
（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。
上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以谈判保证金赔偿给采购人造成的损失。
特此承诺

供应商（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（电子签章）： 
日期：   年    月    日


[bookmark: _Toc451248259]
二、价格部分

	标段
	名称
	采购需求
	折扣   %
	服务地点

	
	
	详见第三章
	
	德宏州人民医院
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供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日 期：































分项报价表
	强检器具（至少包含以下设备）

	序号
	计量器具名称
	数量
	收费标准
	折扣
	折后单价
	折后总价

	1
	心电图机
	45
	420
	　
	　
	　

	2
	多参数监护仪
	481
	600
	　
	　
	　

	3
	医用X射线辐射源
	9
	1050
	　
	　
	　

	4
	CT
	8
	2050
	　
	　
	　

	5
	血压计
	107
	24
	　
	　
	　

	6
	电子血压计
	49
	24
	　
	　
	　

	7
	动态血压监测仪
	29
	24
	　
	　
	　

	8
	焦度计
	1
	460
	　
	　
	　

	9
	验光镜片箱
	1
	3*266（片）
	　
	　
	　

	10
	验光机
	2
	470
	　
	　
	　

	11
	骨密度仪
	1
	1050
	　
	　
	　

	12
	DSA
	2
	1800
	　
	　
	　

	13
	乳腺机
	1
	1600
	　
	　
	　

	合计：
	736
	/
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	







非强检器具（至少包含以下设备）

	序号
	计量器具名称
	数量
	收费标准
	折扣
	折后单价
	折后总价

	1
	输液泵
	161
	200
	　
	　
	　

	2
	单道注射泵
	157
	200
	　
	　
	　

	3
	双道注射泵
	175
	400
	　
	　
	　

	4
	四道注射泵
	1
	800
	　
	　
	　

	5
	氧气吸入器
	83
	300
	　
	　
	　

	6
	瞳距仪
	1
	280
	　
	　
	　

	7
	医用超声诊断仪
	34
	630
	　
	　
	　

	8
	体重秤
	3
	200
	　
	　
	　

	9
	电子体重秤
	56
	200
	　
	　
	　

	10
	高频电刀
	19
	860
	　
	　
	　

	11
	除颤仪
	33
	600
	　
	　
	　

	12
	移液器（单道）
	1
	250
	　
	　
	　

	13
	血液透析机
	41
	1200
	　
	　
	　

	14
	呼吸机/麻醉机
	56
	1000
	　
	　
	　

	15
	婴儿培养箱
	60
	1200
	　
	　
	　

	16
	医用低温箱
	58
	800
	　
	　
	　

	17
	温湿度计
	49
	330
	　
	　
	　

	18
	移液器（八道）
	4
	2000
	　
	　
	　

	19
	移液器（单道）
	47
	250
	　
	　
	　

	20
	水浴锅
	2
	150
	　
	　
	　

	21
	干燥箱/培养箱
	11
	350
	　
	　
	　

	22
	医用低温箱
	4
	800
	　
	　
	　

	23
	单道注射泵
	8
	200
	　
	　
	　

	24
	I级电子天平
	2
	420
	　
	　
	　

	25
	输液泵
	3
	200
	　
	　
	　

	26
	生物安全柜
	8
	1600
	　
	　
	　

	27
	洁净工作台
	1
	1600
	　
	　
	　

	28
	耳声发射测量仪
	3
	2000
	　
	　
	　

	29
	听觉诱发电位仪
	1
	2000
	　
	　
	　

	30
	隔音室
	1
	1500
	　
	　
	　

	31
	电屏蔽室
	1
	1500
	　
	　
	　

	32
	生物显微镜
	5
	800
	　
	　
	　

	33
	离心机
	15
	400
	　
	　
	　

	34
	胎儿监护超声源
	7
	600
	　
	　
	　

	35
	血液透析机
	4
	1200
	　
	　
	　

	36
	医用磁共振成像系统
	2
	3800
	　
	　
	　

	37
	尿液分析仪
	2
	360
	　
	　
	　

	38
	血细胞分析仪
	2
	470
	　
	　
	　

	合计
	1121
	/
	　
	　
	　


三、资格性文件
（一）响应函
致德宏州人民医院：
根据你方的（采购项目名称）  的谈判文件（编号），经详细研究，决定参加该采购项目的响应，至少包括以下文件。
1．封面
2．价格部分
3．资格性文件
4．商务部分
据此函，我方愿意为本次响应保证，并承诺如下：
1．按谈判文件的要求，我方愿意按谈判文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次采购项目的响应。
2．响应有效期为递交响应文件之日起90天，中标（成交）供应商响应有效期延至合同验收之日。
3．我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4．如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我们的响应保证金可以不予退还。
5．我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
6．我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7．我方完全服从和尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标（成交）资格。
8．一旦我方中标，我们将根据谈判文件及其有效补充文件的规定，严格按照相关法律规定履行自己的责任和义务。 
9．若中标，我方保证严格遵守操作规程，安全作业，若因我方原因导致安全事故发生，我方愿承担一切责任。

法定代表人或授权代理人（签章）：
供应商全称（加盖公章）：
[bookmark: _Toc451248265]日期：    年   月  日

（二）法定代表人资格证明及供应商法定代表人授权书
1．法定代表人资格证明书
供应商名称：
姓名：性别：身份证号码：职务：
系（供应商）的法定代表人。
联系电话：
特此证明

供应商（签章）：
年  月  日

2．供应商法定代表人授权书（如无授权代理人则无需提供）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托我单位的  （姓名） 为我公司代理人，以公司名义参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。
供应商全称（加盖公章）：
联系电话：

法定代表人（签章）：
日期：  年   月   日






	

身份证扫描件
	

身份证扫描件

	

身份证扫描件
	

身份证扫描件
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（三）供应商资格证明材料
（以下内容为证件的，提供扫描件）

1．提供合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》原件扫描件;
2. 提供2024年或2025年的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件。如公司成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件；
3. 提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料（如公司成立未满1个月，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件或情况说明或证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；
4. 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺（如是证明材料提供原件扫描件，如是承诺格式如下）：

承诺
我公司完全具备履行合同所必需的专业技术能力

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日








5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下）。

声　　明
（1）我公司在参加此次（项目名称）采购前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。
（2）我公司及其法定代表人承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日















	序号
	评审内容
	证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；提供说明，并加盖公章。

	7
	本项目特定资格
	1.须持有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）
2.须持有市场监管部门发的《计量授权证书》（授权区域应包含本辖区）
（加盖公章）


以上内容响应供应商必须按上述要求逐一提供


四、检测项目保障能力汇总表

响应文件中提供检测项目保障能力，包括：①检测项目（含分包项目）具有的检测依据或资质；②检测结果合规性承诺；③检测合格率承诺；④报告质量承诺；⑤技术与设备保障进行评审

	序号
	检测项目
	检测依据或资质
	是否是分包项目
	设备保障

	1
	
	
	
	具备
不具备

	2
	
	
	
	具备
不具备

	3
	
	
	
	具备
不具备

	……
	
	
	
	具备
不具备

	133
	
	
	
	具备
不具备







五、供应商技术能力文件
供应商可以提供以下技术能力证明文件扫描件
（1）类别一：具备行政部门认可的机构颁发的实验室认证，例如中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）；
（2）类别二：具备计量行政主管部门颁发的社会公用计量标准认证，且认证范围与本次采购需求相关，例如有效期内的监护仪、血压计、X线设备、呼吸机、婴儿培养箱、血透机、磁共振等医疗设备的社会公用计量标准证书；
（3）类别三：具备其他与本次采购需求相关的各类认证：例如ISO体系认证等、市场监管部门发的《计量授权证书》（授权区域应包含本辖区）














六、商务响应
（一）项目实施方案
包括：①项目实施重点难点分析及应对措施；②项目实施质量保障措施；③风险管控方案；④检定校准实施流程；⑤紧急检测应对方案。所有内容应根据项目实际情况编制。



















（二）计量检测服务方案
包括：①服务方式；②服务流程；③检定/校准/检测/质量控制；④人员职责与分工；⑤成果交付质量。所有内容应根据项目实际情况编制。




















（三）检测项目保障能力，
包括：①检测项目（含分包项目）具有的检测依据或资质；②检测结果合规性承诺；③检测合格率承诺；④报告质量承诺；⑤技术与设备保障进行评审












七、谈判文件要求或供应商认为有必要提供的其它资料
















最后报价函（用于最终报价，无需放在响应文件中）

最后报价函
	项目编号及谈判文件名称
	项目编号：

谈判项目名称：

	响应文件折扣率  （    %）
	

	其他变化（如有）
	

	声明
	1、若本最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本最后报价函内容为准。
2、若我方为成交供应商，我方承诺：如本最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，我方在符合适用法律法规和相关政策的基础上，对首次响应文件中所列明各分析表中的各项单价和合价，按本最后报价函的总价与首次报价函总价的变化幅度进行调整；并在收到成交通知书后的3日内完成并提交给采购人。对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。



供应商（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（电子签章）： 
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